# GMINA KAŁUSZYN

            - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA

## PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na:

Remont wewnętrzny w budynku Przedszkola Miejskiego w Kałuszynie

Opracował:						Zatwierdził:

..............................................................			.......................................................

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Kałuszyn,  siedziba : 05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 1, nr tel. 025 7576618, nr fax 025 7576026, e-mail : umkaluszyn@kaluszyn.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na  :

„Remont wewnętrzny w budynku Przedszkola Miejskiego w Kałuszynie”.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wymiana stolarki drzwiowej

- Wymiana podłóg z klepki drewnianej

- ścianka p.poż.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych” – załącznik nr 1

Roboty  uzupełniające, dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona

przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu

umowy, a których zakres finansowy nie przekroczy 50% wartości zamówienia

podstawowego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie

Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz cen

zawartych w ofercie przetargowej po podpisaniu przez strony umowy uzupełniającej,

ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji .

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: 29 sierpień 2007r

V.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami

ustawowymi,

- przy wykonywanych pracach zatrudniają pracowników technicznych budowy posiadających niezbędne uprawnienia do wykonania prac określonych  w specyfikacji      technicznej wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 117 z dn. 9.02.2004 r. z późn.zm.).

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły  - „spełnia – nie spełnia”.

VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi dostarczyć

1/Aktualny wypis / odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego

w zakresie objętym tym zamówieniem (w przypadku wykonawców prowadzących

działalność w formie spółki cywilnej należy dodatkowo dołączyć umowę spółki),

wystawiony nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2/Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w artykule  22 ust.1   ( na

formularzu ofertowym) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie

zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 117 z dn. 9.02.2004 r. z późn.zm).

3/Aktualne ( tj. od daty wystawienia zaświadczenia do daty składania oferty nie może

upłynąć termin dłuższy niż 3 miesiące) zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub

zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności,

4/Aktualne (jw.) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub  społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,

5/Dane dotyczące podwykonawców i zakres prac przewidzianych im do przekazania

(nazwa i adres podwykonawcy, zakres prac przewidywanych do powierzenia, wartość

robót),

6/Informacje z Krajowego Rejestru Skazanych w zakresie określonym w art.24, ust.1,

punkt 4-8 a w przypadku podmiotów zbiorowych również punkt 9 ustawy Prawo

zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania oferty.

7/  Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy przez osobę posiadającą takie

uprawnienia ( uprawnienia w załączeniu  + zaświadczenie o przynależności do Izby

Inżynierów)

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

##### VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktu z oferentami jest;

Stanisława Sadoch, 05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa  1, tel. (025) 7576618 w. 16,

fax (025) 7576026, e-mail: inwestycje@kaluszyn.pl

##### IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą do dnia podpisania umowy

jednak nie dłużej niż przez okres 30 dni.

W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

2) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3) Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

4) Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej wykonawców

pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące warunki:

a) wykonawcy przedłożą wraz z ofertą umowę przewidującą sposób ich współdziałania,

zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich oraz sposób odpowiedzialności;

b) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców

oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1

i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

c) w przypadku warunku posiadania pracowników zdolnych do wykonania zamówienia

wykonawcy w sumie muszą spełniać wymagane warunki;

d) oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich

wykonawców występujących wspólnie;

e) wykonawcy współpracujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie

jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczyć lidera), a jego upoważnienie musi być

udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych

przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców;

f) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą

występującym jako reprezentant pozostałych (liderem);

5) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6) Oferta powinna być napisana na załączonym formularzu w języku polskim na maszynie

do pisania lub inną trwałą i czytelną techniką, oraz podpisana przez osobę upoważnioną

do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości

odpowiadającej cenie oferty.

Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie

przez osobę podpisującą ofertę.

7) Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich

wątpliwości  związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując

swoje zapytania na piśmie.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym

postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie

zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

Pisemna odpowiedź zostanie przesłana jednocześnie wszystkim uczestnikom

postępowania  bez wskazania źródła zapytania.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,

zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

O każdej ewentualnej zmianie, zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego

z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność

modyfikacji oferty, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

8) Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- wypełniony formularz ofertowy wg załączonego druku

- kosztorys ofertowy opracowany na podstawie  przedmiaru robót i specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1/Aktualny wypis / odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego

w zakresie objętym tym zamówieniem (w przypadku wykonawców prowadzących

działalność w formie spółki cywilnej należy dodatkowo dołączyć umowę spółki),

wystawiony nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2/Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w artykule  22 ust.1   ( na

formularzu ofertowym) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie

zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 117 z dn. 9.02.2004 r. z późn.zm).

3/Aktualne ( tj. od daty wystawienia zaświadczenia do daty składania oferty nie może

upłynąć termin dłuższy niż 3 miesiące) zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub

zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności,

4/Aktualne (jw.) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub  społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,

5/Dane dotyczące podwykonawców i zakres prac przewidzianych im do przekazania

(nazwa i adres podwykonawcy, zakres prac przewidywanych do powierzenia, wartość

robót)

6/Informacje z Krajowego Rejestru Skazanych w zakresie określonym w art.24, ust.1,

punkt 4-8 a w przypadku podmiotów zbiorowych również punkt 9 ustawy Prawo

zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania oferty.

7/  Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy przez osobę posiadającą takie

uprawnienia ( uprawnienia w załączeniu  + zaświadczenie o przynależności do Izby

Inżynierów)

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wszystkie kartki oferty winny  być ponumerowane, ułożone w kolejności wg

podanego wyżej wykazu i spięte w sposób trwały w jedną całość.

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w kopercie w siedzibie: Urzędu Miejskiego , 05-310 Kałuszyn,

ul. Pocztowa 1, pokój Nr 1(sekretariat)  do dnia 21.07.2008r do godz. 9:45

Kopertę, nie oznakowaną nazwą wykonawcy należy zaadresować :

Urząd Miejski Kałuszyn

##### Ul. Pocztowa 1

05-310 Kałuszyn

„Oferta w postępowaniu na remont w budynku przedszkola w Kałuszynie. Nie otwierać przed dniem 21.07.2008 r. godz.10:oo„

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z w/w opisem ponosi wykonawca.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem,

jakim oznakowana została oferta.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do

złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o

wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad

jak składana oferta , odpowiednio oznakowanych z dopiskiem  ZMIANA.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia ( wg takich samych zasad jak wprowadzenie

zmian i poprawek) z napisem na kopercie WYCOFANIE.

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu

poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami;

koperty wewnętrzne wycofywanych ofert nie będą otwierane.

Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty

wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury

dokonania  zmian zostaną dołączone do oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2008r o godz.10:oo w Urzędzie Miejskim Kałuszyn,

ul. Pocztowa 1, pokój Nr 13 (sala konferencyjna).

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert zamawiający prześle

informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Wszystkie rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Za cenę oferowaną za wykonanie prac uznana jest cena brutto (wraz z podatkiem VAT) podana w ofercie. Winna być ona zgodna z ceną brutto wyliczoną w tabeli elementów.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY   WYBORZE OFERTY, ZNACZENIE KRYTERIÓW, SPOSÓB OCENY OFERT

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami

i ich znaczeniem wg następujących zasad:

-  cena ofertowa   -  100 %

Zakwalifikowane oferty ( spełniające wszystkie wymogi formalne oraz minimalne kryteria kwalifikacyjne) będą oceniane według jedynego kryterium ;

C E N A.

Oferta o najniższej cenie otrzymuje 100 punktów.

Pozostałe oferty o wyższych cenach porównywane są do oferty o najniższej cenie.

Cenę najniższej oferty dzieli się przez cenę badanej oferty. Uzyskany współczynnik  mnoży się przez 100 punktów i zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku.

Otrzymujemy w ten sposób ocenę punktową badanej oferty.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1) Umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia

wyników przetargu.

2) Do umowy zostaną wniesione postanowienia przetargu.

3) Wykonawca złoży oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające przyjęcie obowiązków

kierowania budową.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE  DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

Wykonawca jest obowiązany zapoznać się z treścią umowy  –   załącznik nr 2

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1) Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku

zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie

ustawy,  można wnieść pisemny protest do zamawiającego.

2) Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób,

że mógł zapoznać się z jego treścią.

3) Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie

później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

4) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5) Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie.

6) Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a

także  zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i

prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

7) Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie.

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamówień publicznych z dn. (Dz. U.z 2004 r. Nr 19, poz. 177 , Z późn.zm.)

# Załącznik nr 1

# OPIS TECHNICZNY WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ

# TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

na  remont wewnętrzny w  budynku Przedszkola Miejskiego w Kałuszynie .

UWAGA:

Wszystkie materiały i urządzenia odnośnie, których podano typ i nazwę producenta można zastąpić materiałami i urządzeniami równoważnymi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ADRES INWESTYCJI:

05-310 Kałuszyn

ul. Pocztowa

NAZWA INWESTYCJI:

Remont pomieszczeń w budynku przedszkola w Kałuszynie

INWESTOR:

Gmina Kałuszyn

05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 1

Opracował :

Andrzej Rogala

Marcin Skrzydlewski

Kod CPV:

- grupa robót – 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki elementów obiektów budowlanych;

- grupa robót – 45410000-4 Tynkowanie;

- grupa robót – 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej;

- grupa robót – 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian;

- grupa robót – 45440000-3 Roboty malarskie;

- grupa robót – 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe;

Kwiecień 2008 roku

1. Wstęp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2 Zakres stosowania ST

1.3 Zakres robót objętych ST

1.4 Wybrane normy i dokumenty

1.5 Określenia podstawowe

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót

1.7 Kolejność wykonywania prac

1.8 Zabezpieczenie terenu budowy

1.9 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

1.10 Ochrona przeciwpożarowa

1.11 Ochrona robót

1.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

2. Materiały

2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów

2.2 Deklaracja zgodności

3. Wykonanie robót

3.1 Ogólne warunki wykonania robót

3.2 Szczegółowe warunki wykonania robót

4. Kontrola jakości robót

4.1 Program zapewnienia jakości (PZJ)

4.2 Zasady kontroli jakości

4.3 Badania i pomiary

4.4 Dokumenty Budowy

5. Obmiar robót

5.1 Zasady obmiaru

5.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

5.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

6. Odbiór robót

7. Podstawa płatności

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót budowlano- remontowych które zostaną zrealizowane w ramach zadania:

„remont pomieszczeń w budynku przedszkola w Kałuszynie przy ulicy Pocztowej” w zakresie:

- częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej ,

- częściowej wymiany podłóg z klepki drewnianej,

- wykonanie elementów systemu ppoż.: ścianki EI60, drzwi EI60, przeniesieniem hydrantu, montaż klapy ppoż.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót remontowych związanych z remontem pomieszczeń.

1.4. Podstawa opracowania

Podstawą niniejszego opracowania stanowi zlecenie Inwestora.

1.5 Nazwy i kody robót budowlanych

45110000-1 Roboty rozbiórkowe

45262321-7 Wyrównywanie podłóg

45252360-2 Cementowanie

45252300-4 Betonowanie

45262500-6 Roboty murarskie

45324000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi drewnianych

45421111-5 Instalowanie framug

45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych

45442100-8 Roboty malarskie

1.6. Wymagania ogólne dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej i poleceniami zarządzającego realizacją przedmiotu umowy. Decyzje zarządzającego realizacją przedmiotu umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz aktualnie obowiązujących normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.

Organizacja robót budowlanych – obowiązki Kierownika Budowy

Przyjęcie projektu budowlanego do realizacji i sprawdzenie jego kompletności oraz w przypadku braków zwrócenie się do projektanta o ich uzupełnienie;

Protokolarne przejęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy;

Prowadzenie dokumentacji budowy;

Kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz przepisami BHP i ppoż.

Wstrzymanie robót w przypadku stwierdzenie możliwości powstania zagrożenia oraz  bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu

Realizacja zaleceń wpisanych w dzienniku budowy

Zgłaszanie inwestorowi wykonanych robót do sprawdzenia i odbioru

Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Teren budowy powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi polisę ubezpieczającą go przed roszczeniami związanymi z uszkodzeniami ciała oraz szkodami majątkowymi osób trzecich powstałych w trakcie realizacji prac w ramach powyższego zadania.

Ochrona Środowiska.

W trakcie realizacji robót wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów zawartych w regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Podczas realizacji robót wykonawca będzie podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów dot. Ochrony Środowiska na terenie i wokół niego oraz będzie unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 80 poz.718) została sporządzona informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Stanowi on załącznik do projektu budowlanego.

Warunki ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Ma on obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budynku. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi , w bezpiecznej odległości od składowisk i w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót oraz przez personel wykonawczy

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Obowiązkiem Inwestora jest zapewnienie wykonawcy zaplecza budowy, w skład, którego wejdą pomieszczenia socjalne z WC oraz zamknięte pomieszczenie magazynowe. W przypadku braku możliwości wskazania pomieszczeń w budynku, Inwestor wyznaczy wykonawcy miejsce ustawienia tymczasowego zaplecza budowy na zewnątrz budynku. Wymagania dotyczące potrzeb wykonawcy w zakresie zaplecza budowy oraz warunków odpłatności i dostępu zostaną ustalone pomiędzy przedstawicielami wykonawcy i inwestora do czasu protokolarnego przekazania budowy.

Warunki organizacji ruchu

Roboty wchodzące w skład powyższego zadania są robotami wykonywanymi na terenie wewnętrznym i nie ma wymogu wykonywania projektu organizacji ruchu.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH, ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, DOSTAWĄ, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania tych materiałów, atestach, wynikach bada laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją przedmiotu umowy.

Zatwierdzenia partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów lub wykonania prób materiałów i wyrobów otrzymanych z danego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnił, że nadal spełniają wymagania. W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte materiały pochodzą z krajów należących do UE.

2.2. Kontrola materiałów i atesty

Zarządzający realizacją może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały, aby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostęp do materiałów i pomóc przy ich badaniu . W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność użytych materiałów z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych nie zostaną one dopuszczone do wbudowania. Materiały takie winny być usunięte przez wykonawcę, a wykonane roboty z takich materiałów podlegają rozbiórce.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby składowane materiały do czasu ich użycia były zabezpieczone przez zniszczeniem lub uszkodzeniem i zachowają swoją jakość do chwili wbudowania. Materiały te mają być w każdej chwili dostępne do przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją przedmiotu umowy aż do chwili wbudowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w trakcie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestycyjnego. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją przedmiotu umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie to wymagane jest przepisami. Wykonawca będzie konserwowa	ł i naprawiał lub wymieniał sprzęt niesprawny.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniami zarządzającego w terminach przewidzianych umową. Środki transportu powinny by kryte i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Materiały przewożone na środkach transportu winny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu. Skrzynia ładunkowa winna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych oraz ostrych krawędzi i załamań powodujących zniszczenie wyrobu. Środki transportu nie spełniające tych warunków będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją przedmiotu umowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane.

5.1. Roboty rozbiórkowe

5.1.1. Demontaż posadzek.

Wykonać zabezpieczenia dotyczące bhp: odizolować pomieszczenia w strefie prowadzonych robót pylących, zarówno na zewnątrz budynku, jak i wewnątrz.

Zabezpieczyć wszystkie instalacje – upewnić się co do wyłączenia ich , zamknięcia zaworów odcinających doprowadzenie mediów w miejscu występowania możliwości uszkodzenia przewodów.

Zaopatrzyć teren budowy w niezbędne urządzenia, sprzęt i narzędzia.

Przeszkolić pracowników w zakresie bhp, instruktaż na stanowisku pracy. Zabezpieczyć nowe okna i drzwi budynku znajdujące się w strefie prowadzenia robót, przed uszkodzeniami spowodowanymi robotami.

Deszczówki podłogowe zdemontować, oczyścić, posegregować i przekazać Inwestorowi.

5.1.2. Demontaż drzwi i okien.

Wszystkie skrzydła drzwiowe wraz z ościeżnicami przygotować do demontażu (chyba że na czas remontu służą do odizolowania od pylących robót). Należy zapewnić transport po zdemontowaniu drzwi i okna. Nowa stolarka nie spowoduje konieczności poszerzania istniejących otworów. Każdorazowo po wykuciu stolarki sprawdzić stan istniejącego nadproża, w przypadkach budzących wątpliwości żądać uzgodnienia z Inspektorem.

5.2. Roboty budowlane

Układanie posadzek w pomieszczeniach.

Po oczyszczeniu podłoża dokonać naprawy pęknięć i nierówności istniejącej posadzki za pomocą zaprawy cementowej lub gotowych zapraw wyrównawczych. Deszczówki nowe układać za pomocą kleju, następnie posadzkę ocyklinować i trzykrotnie pokryć lakierem (rodzaj zastosowanego lakieru przed zastosowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora).

Montaż drzwi.

Przygotować otwory drzwiowe wg wykazu drzwi. Przed zamówieniem upewnić się czy wielkość otworu w murze odpowiadać	będzie zamówieniu. Wszystkie drzwi muszą posiadać certyfikat i atest ITB. Ościeżnice mają być wykonane jako regulowane obejmujące całą grubość muru w kolorze wybranym przez Zamawiającego.

5.3. Roboty wykończeniowe

5.3.1. Tynki wewnętrzne na ościeżach po wymianie okien i drzwi wykonac jako tradycyjne kat. III Ściany zagruntować preparatem wzmacniającym podłoże i pomalować farba emulsyjną (kolor do uzgodnienia z Inwestorem).

5.4. Montaż elementów przegród ppoż.

5.4.1. Ścianka ppoż.

Ściankę działową z wykonać z płyt GKF na ruszcie 100 z obustronnym pokryciem dwuwarstwowo z płyt GKF dla uzyskania odporności EI60. W miejscach nowych przegród przeciwpożarowych przejścia przewodów, rur i kanałów instalacyjnych zabezpieczyć materiałami systemowymi dla ochrony przeciwpożarowej stosując np. ognioochronne pęczniejące masy uszczelniające CP 611A prod. HILTI, zaprawę ognioochronną CP 636 itp. zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przeciwpożarowymi.

5.4.2. Montaż drzwi ppoż.

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

- prawidłowość wykonania ościeży,

- możliwość mocowania elementów do ściany,

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

Elementy powinny być osadzone zgodnie z zaleceniem producenta. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą. Uszczelnienia wykonywać zgodnie z zaleceniem producenta przy użyciu materiałów spełniających wymogi ppoż. (np. firmy HILTI).

5.4.2. Montaż klapy ppoż.

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

- prawidłowość wykonania ościeży,

- możliwość mocowania elementów do elementów konstrukcyjnych,

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

Elementy powinny być osadzone ściśle wg instrukcji producenta.

Przed wmontowaniem elementów ppoż. przedstawić Inwestorowi i Inspektorowi dokumenty iż elementy te spełniają zakładane odporności.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wszystkie materiały użyte w procesie robót remontowych powinny odpowiada normom i specyfikacji technicznej. Wykonawca zapewnia system kontroli z wszystkimi urządzeniami zapewniającymi badanie próbek i materiałów oraz jakości wykonanych robót. Próbki do bada będą pobierane losowo. Można też na zlecenie zarządzającego przeprowadzi dodatkowe badanie tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

W przypadku wszystkich robót kontrola polega na stwierdzeniu ich wykonania z godnie z dokumentacją techniczną, a w kwestii jakości dotyczy to w szczególności:

- przyczepności tynków i gładzi cementowej na posadzkach do podłoża;

- dopuszczalnego odchylenia od płaszczyzny pionowej (w przypadku tynków) i poziomej ( posadzki);

- braku nierówności i pęknięć tynków;

- braku zacieków powierzchni i wykwitów soli na powierzchniach malowanych;

- przyczepności płytek ceramicznych;

Wewnętrzną kontrolę robót podczas wykonywania prac powinien przeprowadzać wykonawca we własnym zakresie.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Przedmiar robót powinien zawiera zestawienia przewidywanych do wykonania robót  podstawowych w kolejności ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych:

- jednostką obmiaru robót dla dostawy, montażu lub demontażu urządzeń jest 1sztuka lub 1m(metr)

- jednostką obmiaru robót dla wykonania podłoży betonowych jest 1 m2 (metr kwadratowy)

- jednostką obmiaru robót wykończeniowych ścian i posadzek jest 1 m2 (metr kwadratowy)

- jednostką obmiaru robót dla transportu materiałów jest 1t (tona)lub 1m3(metr sześcienny)

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w trakcie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę musza być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją przedmiotu umowy.

Obmiary gotowych robót będą przeprowadzane z częstotliwością i terminach umożliwiających miesięczne płatności na rzecz zamawiającego.

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym i ostatecznym odbiorem robót a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiary robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Ostateczny odbiór polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zarządzającego realizacją przedmiotu umowy. Odbiór nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez zarządzającego realizacją zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności zarządzającego i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów zanikających, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. W przypadku gdy komisja stwierdzi, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji i specyfikacji technicznych z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do dokonania odbioru:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli była sporządzana w trakcie realizacji;

- specyfikacje techniczne (podstawowe i uzupełniające);

- recepty i ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały);

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada jakościowych;

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z warunkami technicznymi;

- opinie technologiczną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych dokumentów do odbioru;

- rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe komisja wyznacza w porozumieniu z wykonawcą ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione a termin wykonania wyznaczy komisja.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 24 stycznia 2004 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z maja 2004);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121/2003 poz. 1138);

Ustawa o wyrobie budowlanym z 16.04.2004 (DZ.U. nr 92/2004 poz. 881);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w (Dz. U. Nr 148/2004 poz. 2041);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w (Dz. U. Nr 195/2004 poz. 2011).

Wykonał :

Andrzej Rogala

Marcin Skrzydlewski

Kwiecień 2008 roku.

Załącznik nr 2

PROJEKT  UMOWY

U M O W A     Nr............

zawarta w dniu .................................................. 2008 r. w Kałuszynie.

pomiędzy Gminą Kałuszyn zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

                - Burmistrza – Mariana Soszyńskiego

za kontrasygnatą Skarbnika Gminy  - Janiny Zgódka

a : ...................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

## ....................................................................................................................................

została zawarta umowa następującej treści :

§ 1 .

1.Na podstawie wyników przetargu nieograniczoneg

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr. ..........................., z dnia. ..................2008 r  na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w

siedzibie Zamawiającego  i rozstrzygniętego w Urzędzie Miejskim Kałuszyn w dniu

...........................................2008 r.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pod

nazwą:  „Remont wewnętrzny w budynku Przedszkola Miejskiego w Kałuszynie”.

2.Zakres robót do wykonania określony przez Zamawiającego w specyfikacji

technicznej i dokumentacji projektowej przedstawia się następująco:

- Wymiana stolarki drzwiowej

2)    Wymiana podłóg z klepki drewnianej

3)    Ścianka p.poż.

§ 2.

Wykonawca rozpocznie realizację zadania w terminie od .......................................

i wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy oraz dokumentów stanowiących

jej załączniki wykona w terminie do 29 sierpnia 2008r. który  rozumiany jest

jako termin gotowości do odbioru wykonanych robót i przekazania do eksploatacji.

§ 3.

### 1.Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie: ..................................................

posiadający uprawnienia budowlane ..............................................

2.Funkcję inspektora nadzoru

upoważnionego przez Zamawiającego do wykonywania swoich obowiązków na

zadaniu stanowiącym przedmiot umowy będzie :

# ......................................................................

3.Inspektor nadzoru jest upoważniony przez Zamawiającego  do wykonywania na

budowie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – prawo

budowlane  ( Dz. U. Nr 89  poz. 414 z późniejszymi zmianami) wyszczególnionych w

art. 25 i 26 ustawy.

§ 4.

1.Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty objęte umową siłami własnymi.

Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca zleci n/w podwykonawcom następujące

zakresy robót o następującej wartości..........................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2.Wykonawca będzie użytkował plac budowy z niżej wymienionymi innymi

Wykonawcami:.................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

§ 5.

1.Zamawiający wspólnie z Inspektorem Nadzoru przekaże Wykonawcy plac (teren)

budowy w   terminie do ...................

2.Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt :

a/ wynająć urządzić i utrzymać teren pod zaplecze budowy wraz z oświetleniem

i ogrodzeniem terenu budowy, zapewnić ochronę znajdującego się na nim mienia

oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa,

b/ uporządkować teren zaplecza i plac budowy po zakończeniu robót.

§ 6.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów

posiadający odpowiednie wymagane świadectwa jakości i certyfikaty zgodnie

z obowiązującymi normami technicznymi oraz opracowaną i dostarczoną Wykonawcy

dokumentacją techniczną.

§ 7.

1.Wynagrodzenie Wykonawcy kosztorysowe za roboty stanowiące przedmiot

umowy wynosi brutto  : ..................................

słownie złotych : .....................................................................................................................

................................................................................................................................................

w tym obowiązujący  podatek  VAT (22%)  wynosi:  ............................

słownie złotych: .....................................................................................................................

2.  Roboty  uzupełniające, dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona

w formie protokołu konieczności przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w

toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie przekroczy 50%

wartości zamówienia podstawowego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na

dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i

standardów oraz cen  zawartych w ofercie przetargowej po podpisaniu przez strony

umowy uzupełniającej, ustalającej  zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji .

3.  Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ofercie przetargowej obejmuje

wynagrodzenie za wszystkie urządzenia i elementy robót wyszczególnione

w dokumentacji technicznej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędne

do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami,

dokumentacją i normami technicznymi.

4.Ceny jednostkowe ustalone w kosztorysie ofertowym są niezmienne bez względu na

rzeczywisty poziom kosztów wykonania  robót kształtujących się na rynku budowlanym.

5.Rozliczenie robót z Wykonawcą kosztorysem powykonawczym tj. wg:

-    ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

6. Wykonawca może wystawić fakturę końcową  po zakończeniu całości prac i odebraniu ich przez   inspektora  nadzoru – nie dopuszcza sie składania faktur częściowych .

- Faktura końcowa zapłacona będzie po dokonaniu odbioru całości robót przez Zamawiającego w terminie 21 dni od daty jej złożenia..

§ 8.

1.Wykonawca zobowiązuje się do naprawy uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót :

instalacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,  instalacji linii telefonicznych itp..

2.Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu konieczność wykonania robót

dodatkowych niezbędnych do wykonania z uwagi na bezpieczeństwo budowy w

terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

3.Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej przyczynie opóźnienia

robót powstałej z obowiązków ciążących  na Zamawiającym.

§ 9.

Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową, a wynikające

z prawidłowej technologii robót odpowiada Zamawiający, a za pozostałe Wykonawca.

§ 10.

Strony z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy ustalają

wzajemną odpowiedzialność poprzez zapłacenie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

I.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1.Za opóźnienie w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu określonego w umowie

w wysokości 0,05% wartości  umownej robót określonej w § 7 pkt.1 (po naliczeniu podatku VAT) za każdy dzień zwłoki.

2.Za zwłokę w terminie wykonania określonych umową robót w wysokości 0,10 %

wartości umownej określonej w § 8 pkt.1 (po naliczeniu podatku VAT) za każdy

dzień zwłoki.

3.W razie zwłoki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie trwania

gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,10 % wartości umownej określonej

w §  7 pkt.1 (po naliczeniu podatku VAT) za każdy dzień zwłoki od dnia

umownego na usunięcie wad.

4.W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym niż ustalony umową stron,

kary umowne ustalone w pkt.2 i 3 ulegają podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu

terminu dodatkowego za każdy dzień zwłoki.

5.Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 %

wartości umownej określonej w §  7 pkt 1 (po naliczeniu podatku VAT).

6.Jeżeli kary umowne określone w pkt. 1 - 5 nie pokryją poniesionych strat Zamawiający

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

II.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1.Za opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji technicznej, placu (terenu)

budowy w wysokości 0,05 % wartości  umownej określonej w § 7, pkt.1 (po naliczeniu

podatku VAT) za każdy dzień zwłoki.

2.Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn będących po stronie

Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy kary umowne w wysokości 5 % wartości

określonej w § 7, pkt.1 (po naliczeniu podatku VAT).

3.Za nieterminowe płacenie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za każdy

dzień zwłoki od terminu płatności określonego w § 7, pkt.7  niniejszej umowy, których

wysokość określają obowiązujące przepisy.

§ 11.

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlano-montażowe objęte

przedmiotem umowy w wysokości 36 m - cy, a dla urządzeń wg gwarancji

producenta  lecz nie krócej niż 1 rok.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia

czynności odbioru robót.

§ 12.

1.Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru dokona odbioru od Wykonawcy przedmiotu

umowy wykonanego w całości

2.Czynności odbiorowe Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru rozpocznie w

dniu wyznaczonym na odbiór i zakończy najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od dnia

rozpoczęcia.

3.W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbiorową, że przedmiot  odbioru nie jest

należycie przygotowany, a występujące uchybienia nie będą możliwe do usunięcia

w ciągu 10 dni roboczych, Zamawiający przerwie czynności odbioru, a Wykonawca

pokryje w całości wynikające z tego tytułu straty finansowe ponoszone przez

Zamawiającego.

§ 13.

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

i  Prawa Zamówień Publicznych.

2.Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby

zamawiającego.

§ 14.

Inne postanowienia umowne:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

§ 15.

Wszystkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów lub umów dodatkowych sporządzonych na piśmie i podpisanych przez obie strony  pod rygorem nieważności.

§  16.

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 – egz. dla

każdej ze stron.

§ 17.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1/ kosztorys ofertowy

2/oferta Wykonawcy

Zamawiający:                                                                                        Wykonawca:

OFERTA   PRZETARGOWA

Nazwa Wykonawcy:

.............................................................                                ..........................................................

.............................................................                                            (miejscowość i data)

.............................................................

.............................................................

# OFERTA  WYKONAWCY

Do

Gmina Kałuszyn

# Ul. Pocztowa 1

# 05-310 Kałuszyn

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie :

## „ Remont wewnętrzny w budynku Przedszkola Miejskiego w Kałuszynie „ zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr. .................................. z dnia  .................................2008 r. Poz. ..........., na stronie internetowej www.kaluszyn.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie

1/ Oferujemy wykonanie robót, będących przedmiotem zamówienia za cenę ofertową brutto:

................................................. PLN  słownie : ...................................................................

..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

w tym obowiązujący podatek VAT (22%) w kwocie. ................................................. PLN

słownie podatek VAT: .............................................................................................................

...............................................................................................................................................

zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

2/ Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia ............................

3/ Na całość wykonanych robót udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres 36 m-cy.

4/ Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

( w tym ze wzorem umowy ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki

w niej zawarte.

5/ Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w Art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29.01.2004r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004r, poz. 177 z późn.zm.).

6/ Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

7/ Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*

7.1. Następujące roboty oraz ich wartość zamierzamy zlecić n/w podwykonawcom*

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

8/W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

9/Oferta złożona została na ................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych

od nr .............. do nr  ............... .

10/Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty**:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

11/Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na str. od .............

do ............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy

o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym

uczestnikom niniejszego postępowania.

...................................................

(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr ....... formularza oferty

……………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

złożone zgodnie z art. 22, ust. 1 i art. 24, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

„Prawo zamówień publicznych”, Dz. U.z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z póżn.zm.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont wewnętrzny w budynku Przedszkola Miejskiego w Kałuszynie

ja, (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………

reprezentując firmę: (nazwa firmy) ……………………………………………………………………

jako (stanowisko służbowe) …………………………………………………………………………

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy (spółki), oświadczam, że:

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania prac objętych zamówieniem,

- dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym, oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24, ust. 1 i 2).

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy w wymaganym terminie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w powyższym oświadczeniu.

Ponadto:

- oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i akceptujemy je,

- nasza oferta odpowiada warunkom, wymaganiom i specyfice zamówienia,

- w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego.

Miejscowość ………………………………, dnia …… 2008r.

……………………………………………………………………

podpis(y) upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy wraz z pieczęcią

* - niepotrzebne skreślić

            - PRZEDMIAR ROBÓT

na remont wewnętrzny w budynku Przedszkola Miejskiego w Kałuszynie

| K S I Ą Ż K A P R Z E D M I A R Ó W NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń Przedszkola w Kłuszynie ADRES INWESTYCJI: Kałuszyn ul. Pocztowa WYKONAWCA: BRANŻA: ogólnobudowlana Data opracowania: 2008 rok Sporządził: Stawka roboczogodziny: 0,00 zł. Poziom cen: Narzuty: WYKONAWCA: INWESTOR: Data opracowania: Data zatwierdzenia: |
| --- |
| KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| 1 |  | Stolarka drzwiowa |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 2+18+1+2+2 | szt. | 25.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.00 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 i zabudowy szaf | m2 |  |  |
|  |  | 1.20*2.0*1+1.25*2.10*2 | m2 | 7.65 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.65 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0108-17 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiałów z rozbiórki na odległość 5 km | m3 |  |  |
|  |  | (50*0.12+7.65*0.12)*1.3 | m3 | 8.99 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.99 |
| 4 d.1 | kalk. własna | koszt przyjęcia gruzu na składowsiko | m3 |  |  |
|  |  | poz.3 | m3 | 8.99 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.99 |
| 5 d.1 | KNNR 2 1104-02 | Montaż ościeżnic drewnianych fabrycznie wykończonych laminowanych w kolorze skrzydła drzwiowego | m2 |  |  |
|  |  | 2.0*25+2.5*3 | m2 | 57.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 57.50 |
| 6 d.1 | KNNR 2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych wzmocnionych wyp. w dwa zamki YALE kolor do uzgodnienia z Inwestorem np. jasny dąb | m2 |  |  |
|  |  | 0.8*2.0*2 | m2 | 3.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.20 |
| 7 d.1 | KNNR 2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych wzmocnionych wyp. w zamek YALE kolor biały | m2 |  |  |
|  |  | 0.9*2.00*18+0.7*2.00*2+1.20*2.00+0.8*2.00*2 | m2 | 40.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.80 |
| 8 d.1 | KNNR 2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych antywłamaniowych wyposażonych w dwa zamki w kolorze białym | m2 |  |  |
|  |  | 0.9*2.00 | m2 | 1.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.80 |
| 9 d.1 | KNNR 2 1103-01 analogia | Montaż zabudowy szafy | m2 |  |  |
|  |  | 1.25*2.10*2 | m2 | 5.25 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.25 |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0901-08 | Wymiana opaski lub listwy przymykowej | m |  |  |
|  |  | 167.40 | m | 167.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 167.40 |
| 11 d.1 | KNR 4-01 0901-09 | Wymiana ćwierćwałka | m |  |  |
|  |  | 167.40 | m | 167.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 167.40 |
| 12 d.1 | KNR 0-19 0929-04 | Wymiana naświetla stałe fabrycznie wykończone białe PCV ze szkłem o gr. 4 mm | m2 |  |  |
|  |  | 1.50*0.9*3 | m2 | 4.05 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.05 |
| 13 d.1 | KNR 0-19 0930-04 | Wymiana - okna podawcze otwierane pionowo fabrycznie wykończone o wym. 1,2x1,2 - 2 szt. | m2 |  |  |
|  |  | 1.2*1.2*2 | m2 | 2.88 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.88 |
| 14 d.1 | NNRNKB 202 2143-04 | Parapety w oknach podawczych o szer. 60 cm | m |  |  |
|  |  | 1.20*2 | m | 2.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.40 |
| 15 d.1 | KNR 4-01 0705-02 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach | m |  |  |
|  |  | 168.00 | m | 168.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 168.00 |
| 16 d.1 | KNR 2-02 1501-05 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych ościeży | m2 |  |  |
|  |  | 50.40 | m2 | 50.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.40 |
| 2 |  | Wymiana podłóg z klepki drewnianej |  |  |  |
| 17 d.2 | KNR 4-01 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów | m2 |  |  |
|  |  | 5.60*11.55+0.30*2.45*4 | m2 | 67.62 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 67.62 |
| 18 d.2 | KNR 4-01 0816-07 | Oczyszczenie deszczułek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w wiązki | m2 |  |  |
|  |  | 5.60*11.55+0.30*2.45*4 | m2 | 67.62 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 67.62 |
| 19 d.2 | KNR 4-01 0803-01 analogia | Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na ostro | m2 |  |  |
|  |  | poz.17 | m2 | 67.62 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 67.62 |
| 20 d.2 | KNR 2-02 1111-01 | Posadzki z deszczułek | m2 |  |  |
|  |  | poz.17 | m2 | 67.62 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 67.62 |
| 21 d.2 | KNR 2-02 1111-08 | Trzykrotne lakierowanie posadzek | m2 |  |  |
|  |  | poz.17 | m2 | 67.62 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 67.62 |
| 22 d.2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 |  |  |
|  |  | (5.60+11.55)*2*1.00 | m2 | 34.30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.30 |
| 23 d.2 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian do wysokości 1,0 m nad nową posadzką | m2 |  |  |
|  |  | (5.60+11.55)*2*1.00 | m2 | 34.30 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.30 |
| 3 |  | Scianka ppoż. |  |  |  |
| 24 d.3 | KNR 0-14 2010-06 | Ścianki działowe ppoż z płyt gipsowo - kartonowych GKF gr. 15 mm na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 z wypełnieniem wełną mineralną gr. 10 cm EI60 | m2 |  |  |
|  |  | 2.75*2.85*2-1.20*2.0*2 | m2 | 10.88 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.88 |
| 25 d.3 | KNR 2-02 1204-03 | Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni do 2 m2 pełne białe EI-60 | m2 |  |  |
|  |  | 1.20*2.0*2 | m2 | 4.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.80 |
| 26 d.3 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 |  |  |
|  |  | poz.24*2 | m2 | 21.76 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.76 |
| 27 d.3 | KNR-W 2-02 1017-01 | Klapy dymowe okienne sterowane ręcznie | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 28 d.3 | kalk. własna | Przełożenie hydrantu ppoż. na sciane obok odległą o 2 m z wykuciem i reperacją bruzdy, demontażem i ponownym montazem istniejącej skrzynki hydrantowej o wym. 65x54x25 | kpl |  |  |
|  |  | 2 | kpl | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 29 d.3 | KNR 0-19 0929-11 kalk. własna | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z klapą ppoż. wg pozycji jw. z reperacja i pomalowaniem ościeży | m2 |  |  |
|  |  | 4.52 | m2 | 4.52 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.52 |