# GMINA KAŁUSZYN

            - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA

## PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na:

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kałuszynie

ul. Wojska Polskiego

Opracował:						Zatwierdził:

..............................................................			.......................................................

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Kałuszyn,  siedziba : 05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 1, nr tel. 025 7576618, nr fax 025 7576026, e-mail : umkaluszyn@kaluszyn.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na  :

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kałuszynie ul. Wojska Polskiego ”.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Sieć wodociągowa z przyłączami na odcinku od ulicy Kopernika do ulicy Barlickiego

- Długość sieci wodociągowej – 123 mb, ilość przyłączy – 6 szt

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych” – załącznik nr 1

Roboty  uzupełniające, dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona

przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu

umowy, a których zakres finansowy nie przekroczy 50% wartości zamówienia

podstawowego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie

Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz cen

zawartych w ofercie przetargowej po podpisaniu przez strony umowy uzupełniającej,

ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji .

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: 10 październik 2008r

V.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami

ustawowymi,

- przy wykonywanych pracach zatrudniają pracowników technicznych budowy posiadających niezbędne uprawnienia do wykonania prac określonych  w specyfikacji      technicznej wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 117 z dn. 9.02.2004 r. z późn.zm.).

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły  - „spełnia – nie spełnia”.

VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi dostarczyć

1/Aktualny wypis / odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego

w zakresie objętym tym zamówieniem (w przypadku wykonawców prowadzących

działalność w formie spółki cywilnej należy dodatkowo dołączyć umowę spółki),

wystawiony nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2/Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w artykule  22 ust.1   ( na

formularzu ofertowym) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie

zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 117 z dn. 9.02.2004 r. z późn.zm).

3/Aktualne ( tj. od daty wystawienia zaświadczenia do daty składania oferty nie może

upłynąć termin dłuższy niż 3 miesiące) zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub

zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności,

4/Aktualne (jw.) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub  społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,

5/Dane dotyczące podwykonawców i zakres prac przewidzianych im do przekazania

(nazwa i adres podwykonawcy, zakres prac przewidywanych do powierzenia, wartość

robót),

6/Informacje z Krajowego Rejestru Skazanych w zakresie określonym w art.24, ust.1,

punkt 4-8 a w przypadku podmiotów zbiorowych również punkt 9 ustawy Prawo

zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania oferty.

7/  Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy przez osobę posiadającą takie

uprawnienia ( uprawnienia w załączeniu  + zaświadczenie o przynależności do Izby

Inżynierów)

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

##### VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktu z oferentami jest;

Stanisława Sadoch, 05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa  1, tel. (025) 7576618 w. 16,

fax (025) 7576026, e-mail: inwestycje@kaluszyn.pl

##### IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą do dnia podpisania umowy

jednak nie dłużej niż przez okres 30 dni.

W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

2) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3) Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

4) Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej wykonawców

pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące warunki:

a) wykonawcy przedłożą wraz z ofertą umowę przewidującą sposób ich współdziałania,

zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich oraz sposób odpowiedzialności;

b) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców

oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1

i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

c) w przypadku warunku posiadania pracowników zdolnych do wykonania zamówienia

wykonawcy w sumie muszą spełniać wymagane warunki;

d) oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich

wykonawców występujących wspólnie;

e) wykonawcy współpracujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie

jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczyć lidera), a jego upoważnienie musi być

udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych

przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców;

f) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą

występującym jako reprezentant pozostałych (liderem);

5) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6) Oferta powinna być napisana na załączonym formularzu w języku polskim na maszynie

do pisania lub inną trwałą i czytelną techniką, oraz podpisana przez osobę upoważnioną

do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości

odpowiadającej cenie oferty.

Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie

przez osobę podpisującą ofertę.

7) Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich

wątpliwości  związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując

swoje zapytania na piśmie.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym

postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie

zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

Pisemna odpowiedź zostanie przesłana jednocześnie wszystkim uczestnikom

postępowania  bez wskazania źródła zapytania.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,

zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

O każdej ewentualnej zmianie, zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego

z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność

modyfikacji oferty, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

8) Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- wypełniony formularz ofertowy wg załączonego druku

- kosztorys ofertowy opracowany na podstawie  przedmiaru robót i specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1/Aktualny wypis / odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego

w zakresie objętym tym zamówieniem (w przypadku wykonawców prowadzących

działalność w formie spółki cywilnej należy dodatkowo dołączyć umowę spółki),

wystawiony nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2/Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w artykule  22 ust.1   ( na

formularzu ofertowym) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie

zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 117 z dn. 9.02.2004 r. z późn.zm).

3/Aktualne ( tj. od daty wystawienia zaświadczenia do daty składania oferty nie może

upłynąć termin dłuższy niż 3 miesiące) zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub

zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności,

4/Aktualne (jw.) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub  społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,

5/Dane dotyczące podwykonawców i zakres prac przewidzianych im do przekazania

(nazwa i adres podwykonawcy, zakres prac przewidywanych do powierzenia, wartość

robót)

6/Informacje z Krajowego Rejestru Skazanych w zakresie określonym w art.24, ust.1,

punkt 4-8 a w przypadku podmiotów zbiorowych również punkt 9 ustawy Prawo

zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania oferty.

7/  Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy przez osobę posiadającą takie

uprawnienia ( uprawnienia w załączeniu  + zaświadczenie o przynależności do Izby

Inżynierów)

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wszystkie kartki oferty winny  być ponumerowane, ułożone w kolejności wg

podanego wyżej wykazu i spięte w sposób trwały w jedną całość.

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w kopercie w siedzibie: Urzędu Miejskiego , 05-310 Kałuszyn,

ul. Pocztowa 1, pokój Nr 1(sekretariat)  do dnia 03.09.2008r do godz. 9:45

Kopertę, nie oznakowaną nazwą wykonawcy należy zaadresować :

Urząd Miejski Kałuszyn

##### Ul. Pocztowa 1

05-310 Kałuszyn

„Oferta w postępowaniu na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Wojska Pol. w Kałuszynie. Nie otwierać przed dniem 03.09.2008 r. godz.10:oo„

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z w/w opisem ponosi wykonawca.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem,

jakim oznakowana została oferta.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do

złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o

wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad

jak składana oferta , odpowiednio oznakowanych z dopiskiem  ZMIANA.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia ( wg takich samych zasad jak wprowadzenie

zmian i poprawek) z napisem na kopercie WYCOFANIE.

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu

poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami;

koperty wewnętrzne wycofywanych ofert nie będą otwierane.

Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty

wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury

dokonania  zmian zostaną dołączone do oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.09.2008r o godz.10:oo w Urzędzie Miejskim Kałuszyn,

ul. Pocztowa 1, pokój Nr 13 (sala konferencyjna).

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert zamawiający prześle

informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Wszystkie rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Za cenę oferowaną za wykonanie prac uznana jest cena brutto (wraz z podatkiem VAT) podana w ofercie. Winna być ona zgodna z ceną brutto wyliczoną w tabeli elementów.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY   WYBORZE OFERTY, ZNACZENIE KRYTERIÓW, SPOSÓB OCENY OFERT

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami

i ich znaczeniem wg następujących zasad:

-  cena ofertowa   -  100 %

Zakwalifikowane oferty ( spełniające wszystkie wymogi formalne oraz minimalne kryteria kwalifikacyjne) będą oceniane według jedynego kryterium ;

C E N A.

Oferta o najniższej cenie otrzymuje 100 punktów.

Pozostałe oferty o wyższych cenach porównywane są do oferty o najniższej cenie.

Cenę najniższej oferty dzieli się przez cenę badanej oferty. Uzyskany współczynnik  mnoży się przez 100 punktów i zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku.

Otrzymujemy w ten sposób ocenę punktową badanej oferty.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1) Umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia

wyników przetargu.

2) Do umowy zostaną wniesione postanowienia przetargu.

3) Wykonawca złoży oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające przyjęcie obowiązków

kierowania budową.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE  DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

Wykonawca jest obowiązany zapoznać się z treścią umowy  –   załącznik nr 2

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1) Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku

zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie

ustawy,  można wnieść pisemny protest do zamawiającego.

2) Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób,

że mógł zapoznać się z jego treścią.

3) Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie

później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

4) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5) Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie.

6) Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a

także  zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i

prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

7) Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie.

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamówień publicznych z dn. (Dz. U.z 2004 r. Nr 19, poz. 177 , Z późn.zm.)

# Załącznik nr 1

# OPIS TECHNICZNY WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ

# TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

na  budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Kałuszynie ul. Wojska Polskiego .

UWAGA:

Wszystkie materiały i urządzenia odnośnie, których podano typ i nazwę producenta można zastąpić materiałami i urządzeniami równoważnymi

Załącznik nr 2

PROJEKT  UMOWY

U M O W A     Nr............

zawarta w dniu .................................................. 2008 r. w Kałuszynie.

pomiędzy Gminą Kałuszyn zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

                - Burmistrza – Mariana Soszyńskiego

za kontrasygnatą Skarbnika Gminy  - Janiny Zgódka

a : ...................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

## ....................................................................................................................................

została zawarta umowa następującej treści :

§ 1 .

1.Na podstawie wyników przetargu nieograniczoneg

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr. ..........................., z dnia. ..................2008 r  na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w

siedzibie Zamawiającego  i rozstrzygniętego w Urzędzie Miejskim Kałuszyn w dniu

...........................................2008 r.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pod

nazwą:  „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kałuszynie ul. Wojska Polskiego”.

2.Zakres robót do wykonania określony przez Zamawiającego w specyfikacji

technicznej i dokumentacji projektowej przedstawia się następująco:

1) Sieć wodociągowa z przyłączami na odcinku od ulicy Kopernika do ulicy

Barlickiego

2)  Długość sieci wodociągowej – 123 mb, ilość przyłączy – 6 szt

3)  Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

§ 2.

Wykonawca rozpocznie realizację zadania w terminie od .......................................

i wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy oraz dokumentów stanowiących

jej załączniki wykona w terminie do 10 października 2008r. który  rozumiany jest

jako termin gotowości do odbioru wykonanych robót i przekazania do eksploatacji.

§ 3.

### 1.Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie: ..................................................

posiadający uprawnienia budowlane ..............................................

2.Funkcję inspektora nadzoru

upoważnionego przez Zamawiającego do wykonywania swoich obowiązków na

zadaniu stanowiącym przedmiot umowy będzie :

# ......................................................................

3.Inspektor nadzoru jest upoważniony przez Zamawiającego  do wykonywania na

budowie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – prawo

budowlane  ( Dz. U. Nr 89  poz. 414 z późniejszymi zmianami) wyszczególnionych w

art. 25 i 26 ustawy.

§ 4.

1.Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty objęte umową siłami własnymi.

Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca zleci n/w podwykonawcom następujące

zakresy robót o następującej wartości..........................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2.Wykonawca będzie użytkował plac budowy z niżej wymienionymi innymi

Wykonawcami:.................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

§ 5.

1.Zamawiający wspólnie z Inspektorem Nadzoru przekaże Wykonawcy plac (teren)

budowy w   terminie do ...................

2.Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt :

a/ wynająć urządzić i utrzymać teren pod zaplecze budowy wraz z oświetleniem

i ogrodzeniem terenu budowy, zapewnić ochronę znajdującego się na nim mienia

oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa,

b/ uporządkować teren zaplecza i plac budowy po zakończeniu robót.

§ 6.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów

posiadający odpowiednie wymagane świadectwa jakości i certyfikaty zgodnie

z obowiązującymi normami technicznymi oraz opracowaną i dostarczoną Wykonawcy

dokumentacją techniczną.

§ 7.

1.Wynagrodzenie Wykonawcy kosztorysowe za roboty stanowiące przedmiot

umowy wynosi brutto  : ..................................

słownie złotych : .....................................................................................................................

................................................................................................................................................

w tym obowiązujący  podatek  VAT (22%)  wynosi:  ............................

słownie złotych: .....................................................................................................................

2.  Roboty  uzupełniające, dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona

w formie protokołu konieczności przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w

toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie przekroczy 50%

wartości zamówienia podstawowego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na

dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i

standardów oraz cen  zawartych w ofercie przetargowej po podpisaniu przez strony

umowy uzupełniającej, ustalającej  zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji .

3.  Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ofercie przetargowej obejmuje

wynagrodzenie za wszystkie urządzenia i elementy robót wyszczególnione

w dokumentacji technicznej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędne

do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami,

dokumentacją i normami technicznymi.

4.Ceny jednostkowe ustalone w kosztorysie ofertowym są niezmienne bez względu na

rzeczywisty poziom kosztów wykonania  robót kształtujących się na rynku budowlanym.

5.Rozliczenie robót z Wykonawcą kosztorysem powykonawczym tj. wg:

-    ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

6. Wykonawca może wystawić fakturę końcową  po zakończeniu całości prac i odebraniu ich przez   inspektora  nadzoru – nie dopuszcza sie składania faktur częściowych .

- Faktura końcowa zapłacona będzie po dokonaniu odbioru całości robót przez Zamawiającego w terminie 21 dni od daty jej złożenia..

§ 8.

1.Wykonawca zobowiązuje się do naprawy uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót :

sieci kanalizacyjnej,  linii telefonicznych itp..

2.Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu konieczność wykonania robót

dodatkowych niezbędnych do wykonania z uwagi na bezpieczeństwo budowy w

terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

3.Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej przyczynie opóźnienia

robót powstałej z obowiązków ciążących  na Zamawiającym.

§ 9.

Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową, a wynikające

z prawidłowej technologii robót odpowiada Zamawiający, a za pozostałe Wykonawca.

§ 10.

Strony z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy ustalają

wzajemną odpowiedzialność poprzez zapłacenie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

I.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1.Za opóźnienie w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu określonego w umowie

w wysokości 0,10% wartości  umownej robót określonej w § 7 pkt.1 (po naliczeniu podatku VAT) za każdy dzień zwłoki.

2.Za zwłokę w terminie wykonania określonych umową robót w wysokości 0,10 %

wartości umownej określonej w § 8 pkt.1 (po naliczeniu podatku VAT) za każdy

dzień zwłoki.

3.W razie zwłoki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie trwania

gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,10 % wartości umownej określonej

w §  7 pkt.1 (po naliczeniu podatku VAT) za każdy dzień zwłoki od dnia

umownego na usunięcie wad.

4.W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym niż ustalony umową stron,

kary umowne ustalone w pkt.2 i 3 ulegają podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu

terminu dodatkowego za każdy dzień zwłoki.

5.Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 %

wartości umownej określonej w §  7 pkt 1 (po naliczeniu podatku VAT).

6.Jeżeli kary umowne określone w pkt. 1 - 5 nie pokryją poniesionych strat Zamawiający

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

II.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1.Za opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji technicznej, placu (terenu)

budowy w wysokości 0,10 % wartości  umownej określonej w § 7, pkt.1 (po naliczeniu

podatku VAT) za każdy dzień zwłoki.

2.Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn będących po stronie

Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy kary umowne w wysokości 5 % wartości

określonej w § 7, pkt.1 (po naliczeniu podatku VAT).

3.Za nieterminowe płacenie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za każdy

dzień zwłoki od terminu płatności określonego w § 7, pkt.7  niniejszej umowy, których

wysokość określają obowiązujące przepisy.

§ 11.

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlano-montażowe objęte

przedmiotem umowy w wysokości 36 m - cy, a dla urządzeń wg gwarancji

producenta  lecz nie krócej niż 1 rok.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia

czynności odbioru robót.

§ 12.

1.Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru dokona odbioru od Wykonawcy przedmiotu

umowy wykonanego w całości

2.Czynności odbiorowe Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru rozpocznie w

dniu wyznaczonym na odbiór i zakończy najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od dnia

rozpoczęcia.

3.W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbiorową, że przedmiot  odbioru nie jest

należycie przygotowany, a występujące uchybienia nie będą możliwe do usunięcia

w ciągu 10 dni roboczych, Zamawiający przerwie czynności odbioru, a Wykonawca

pokryje w całości wynikające z tego tytułu straty finansowe ponoszone przez

Zamawiającego.

§ 13.

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

i  Prawa Zamówień Publicznych.

2.Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby

zamawiającego.

§ 14.

Inne postanowienia umowne:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

§ 15.

Wszystkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów lub umów dodatkowych sporządzonych na piśmie i podpisanych przez obie strony  pod rygorem nieważności.

§  16.

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 – egz. dla

każdej ze stron.

§ 17.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1/ kosztorys ofertowy

2/oferta Wykonawcy

Zamawiający:                                                                                        Wykonawca:

OFERTA   PRZETARGOWA

Nazwa Wykonawcy:

.............................................................                                ..........................................................

.............................................................                                            (miejscowość i data)

.............................................................

.............................................................

# OFERTA  WYKONAWCY

Do

Gmina Kałuszyn

# Ul. Pocztowa 1

# 05-310 Kałuszyn

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie :

## „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kałuszynie ul. Wojska Polskieg „ zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr. .................................. z dnia  .................................2008 r.  na stronie internetowej www.kaluszyn.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie

1/ Oferujemy wykonanie robót, będących przedmiotem zamówienia za cenę ofertową brutto:

................................................. PLN  słownie : ...................................................................

..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

w tym obowiązujący podatek VAT (22%) w kwocie. ................................................. PLN

słownie podatek VAT: .............................................................................................................

...............................................................................................................................................

zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

2/ Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia ............................

3/ Na całość wykonanych robót udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres 36 m-cy.

4/ Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

( w tym ze wzorem umowy ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki

w niej zawarte.

5/ Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w Art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29.01.2004r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004r, poz. 177 z późn.zm.).

6/ Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

7/ Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*

7.1. Następujące roboty oraz ich wartość zamierzamy zlecić n/w podwykonawcom*

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

8/W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

9/Oferta złożona została na ................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych

od nr .............. do nr  ............... .

10/Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty**:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

11/Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na str. od .............

do ............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy

o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym

uczestnikom niniejszego postępowania.

...................................................

(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr ....... formularza oferty

……………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

złożone zgodnie z art. 22, ust. 1 i art. 24, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

„Prawo zamówień publicznych”, Dz. U.z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z póżn.zm.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kałuszynie ul. Wojska Polskiego”

ja, (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………

reprezentując firmę: (nazwa firmy) ……………………………………………………………………

jako (stanowisko służbowe) …………………………………………………………………………

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy (spółki), oświadczam, że:

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania prac objętych zamówieniem,

- dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym, oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24, ust. 1 i 2).

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy w wymaganym terminie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w powyższym oświadczeniu.

Ponadto:

- oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i akceptujemy je,

- nasza oferta odpowiada warunkom, wymaganiom i specyfice zamówienia,

- w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego.

Miejscowość ………………………………, dnia …… 2008r.

……………………………………………………………………

podpis(y) upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy wraz z pieczęcią

* - niepotrzebne skreślić

            - PRZEDMIAR ROBÓT

na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Kałuszynie ul. Wojska Polskiego