GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Niniejsze warunki geotechniczne ustalono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. z 2012r., poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych na podstawie badań makroskopowych wykonanych przez projektanta

1. Rodzaj warunków geotechnicznych

W podłożu zalegają piaski średnie i drobne w stanie średnio zagęszczonym.

Są to proste warunki gruntowe.

Woda gruntowa poniżej poziomu posadowienia fundamentów

2 . Kategoria geotechniczna

Projektowana rozbudowa budynku  zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W przypadku wystąpienia wód gruntowych powyżej zaprojektowanego poziomu ław fundamentowych lub rodzaj i stan gruntu jest inny niż przyjęty, wstrzymać pracę, wezwać projektanta celem ustalenia zamiennych rozwiązań technicznych fundamentowania budynku.

Opracował: