Modyfikacja SIWZ dla przetargu nieograniczonego na “Wykonanie boiska z trawy naturalnej w Kałuszynie _ II etap”

- Opis techniczny wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

Pkt 6 otrzymuje brzmienie :

“6. Niwelacja terenu

Teren przy bokach boiska powyżej powierzchni boiska. Niwelacja terenu do poziomu boiska – pas o szerokości ok. 3,0 m na długości ok. 120,0 m. Ilość przemieszczanego gruntu – ok. 100 m³.”

- Tabela elementów

Pkt 5 otrzymuje brzmienie :

5. Niwelacja terenu wokół płyty boiska na długości ok. 120 m, szerokości ok. 3,0 m – przemieszczenie gruntu.

Jedn. Miary : m³, Ilość : 100.