Kałuszyn, 2008.04.16

WYKONAWCY – wszyscy

PIR.341-Kan.P.O.Ocz./5/08

Odpowiedź na zapytanie dot. przetargu na : Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Patok i Olszewice oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków

Pytanie 1. Przedmiar robót Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami, poz. nr 9, czy dopisek 3 km oznacza dodatek za transport 11082,336 m³ gruntu na dalsze 3 km (krotność 3) ?

Odpowiedź : Transport na odległość max 3 km.

Pytanie 2. Zapytanie jak wyżej lecz pozycja 78 ?

Odpowiedź :  Jak wyżej

Pytanie 3. Przedmiar robót Podłączenia kanalizacyjne, pozycja nr 9 zapytanie jak wyżej ?

Odpowiedź :  Jak wyżej

Pytanie 4. Kto odpowiada za efekt ekologiczny? Czy potrzebne są badania ścieków przez WWOŚ?

Odpowiedź :  Projektant po akceptacji wykonania robót oraz przeprowadzenia rozruchu przez Wykonawcę zgodnie z projektem. Badania ścieków – potrzebne.

Pytanie 5.Czy stacja zlewna ma być wyposażona w urządzenie do automatycznego poboru próbek?

Odpowiedź :  Nie

Pytanie 6. Przedmiar robót Składowisko osadu oraz reaktor biologiczny, rozdział 3, poz. 22 Czy w połączonych pozycjach do pozycji NNRNKB 202 0266a-02 powinna być ujęta krotność 20? (wynika to z opisu pozycji)

Odpowiedź :  Tak

Pytanie 7. Czy przedstawiony w dokumentacji wariant napowietrzania reaktora przy pomocy areatorów – jest w zamian za ruszt napowietrzający na 200 szt dyfuzorów z przedmiaru technologicznego poz. 45 – montaż urządzeń (rys technologiczny)

Odpowiedź : Obowiązujący wariant napowietrzania reaktora – ruszt napowietrzający na 200 dyfuzorów, zgodnie z dokumentacją i przedmiarem.

Pytanie 8. Czy ceownik 200 ze stali nierdzewnej na pomost stalowy osadnika można zastąpić innym materiałem? (powodem są problemy z zakupem w/w materiału w Polsce)

Odpowiedź :  Można – zgodnie ze SIWZ  Rozdz. VI. Przedmiar Robót zapis na 1 str. „Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych. Produktem równoważnym będzie produkt co najmniej równy pod względem wybranych czy też wszystkich cech technicznych i jakościowych produktowi o danym znaku towarowym, patencie lub pochodzeniu”

Burmistrz Kałuszyna

Marian Soszyński