# Odpowiedzi na zapytania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizacja boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyrównaniem i uzupełnieniem istniejącej wierzchniej warstwy podbudowy oraz wymianą nawierzchni z trawy syntetycznej w Kałuszynie, ul. Pocztowa / Ogrodowa, działki nr ewid. 2796/1, 2796/2 „

# Pytanie nr  1.

Zamawiający wśród dokumentów do sztucznej trawy wymaga certyfikatu „QUALITY  ” dla obiektu z w/w nawierzchnią.

Informujemy, że w/w certyfikat nie potwierdza żadnych parametrów, podana jest jedynie ogólna nazwa trawy, natomiast uzyskanie certyfikatu jest związane z koniecznością przynależności do organizacji FIFA, która to przynależność nie jest obowiązkowa i nie przesądza o jakości oferowanych produktów.

Członkostwo nie jest obowiązkowe, a wprowadzenie wymogu takowej przynależności ogranicza w nieuzasadniony sposób krąg potencjalnych dostawców do kilku wybranych firm. Powyższy wymóg stoi w sprzeczności z zasadą przestrzegania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Nadmieniamy, że w ostatnich 2-3 latach lista producentów przynależących do grupy FIFA zmniejszyła się o 50% z uwagi na bardzo wysokie koszty członkostwa, które w rezultacie nie ma nic wspólnego z jakością produkowanych wyrobów.

Podczas badań laboratoryjnych sprawdzane są parametry sztucznej trawy, określana jest odpowiednia ilość zasypu oraz badany jest cały system pod kątem przepuszczalności, prawidłowości odbicia piłki, amortyzacji, absorpcji uderzeń, wytrzymałości na wyrywanie, wytrzymałości łączeń, odkształcenie, opór i wiele innych

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu wymagalności certyfikatu „QUALITY”i dopuszczenie badań laboratoryjnych Labosport rekomendowanych przez FIFA.

# Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza przedstawienie badań laboratoryjnych Labosport rekomendowanych przez FIFA i uzna je jako równoważne do certyfikatu „QUALITY”.

# Pytanie nr 2.

Prosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego siły na wyrywanie pęczka po starzeniu wodą na poziomie min. 45 N z uwagi na to, iż FIFA w swoich wymaganiach w Certyfikacie Fifa Quality Pro wymaga siły wyrywania pęczka na poziomie 40N, a norma dla sztucznych traw PN-EN 15330-1:2014, określa siłę wyciągania pęczka na poziomie 35N.

# Pytanie nr 3.

Zamawiający w parametrach dla sztucznej trawy określa grubość włókna „min. 500 mikronów ( dopuszcza się grubość mierzoną w inny sposób niż po średnicy )”.

Chcielibyśmy poinformować, iż nie ma możliwości innego mierzenia grubości włókna niż po średnicy. Inny pomiar może tylko wprowadzić w błąd Zamawiającego, gdzie parametr będzie wysoki a w rzeczywistości włókno będzie bardzo słabe.

Prosimy zatem o dopuszczenie trawy z grubością włókna min 400 mikronów.

# Odpowiedź na pytanie nr 2 i 3.

Zamawiający dopuszcza dostarczenie sztucznej trawy o następujących min. parametrach: tj. wyrywanie pęczka po starzeniu min 45N, grubością włókna min. 400 mikronów

Burmistrz

Marian Soszyński