…………………………                                                                                ……………………………

(nazwa i adres oferenta)                                                                                           (miejscowość i data)

Gmina Kałuszyn

ul. Pocztowa 1

05- 310 Kałuszyn

Odpowiedź na zapytanie ofertowe

Przedstawiamy ofertę na wykonanie kontroli dostępu w drzwiach głównych budynku Gminnego Żłobka w Kałuszynie:

| Lp. | Nazwa | Opis | ilość | Kwota całkowita netto | Kwota całkowita brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontroler dostępu | Kontroler dostępu - Napięcie zasilacza: 12 V - Funkcje dodatkowe urządzenia: trzy programowalne linie wejściowe NO/NC - Typ weryfikacji: kod - Częstotliwość czytnika : 125 kHz - Max. obciążenie styków przekaźnika: 3A/125V | 1 |  |  |
| 2. | Dzwonek | Dzwonek - Napięcie zasilania odbiornika: 12V - Napięcie zasilania nadajnika: 3V - Częstotliwość pracy dzwonka: 433,05 - 434,79 MHz | 1 |  |  |
| 3. | Zasilacz buforowy | Zasilacz buforowy - Nominalne napięcie wyjściowe: 13.8 VDC - Temperatura otoczenia: 0-55°C - Typ akumulatora: 7Ah/12V - Waga (bez akumulatora): ≈2200g - Certyfikaty: CE | 1 |  |  |
| 4. | Samozamykacz | Samozamykacz - samozamykacz w opcji z szyną ślizgową; - max. Szerokość skrzydła 1100 cm; - max. Waga do 180 kg; - regulowana siła zamykacza 1-4; - regulowany kąt otwarcia od 80 do 130 stopni | 1 |  |  |
| 5. | Elektro zwora | Elektro zwora - Nacisk na drzwi: 300kg - Uchwyty montażowe | 1 |  |  |
| 6. | Przycisk wyjścia | Przycisk wyjścia - Polipropylenowy przycisk zwalniający drzwi. - Obciążalność: 6A / 230V AC, N.O, N.C | 1 |  |  |
| 7. | Wykonanie okablowania Montaż Programowanie |  |  |  |  |

Razem netto ……………………………

W tym VAT …………………………..

Kwota brutto …………………………..

Pozostałe informacje

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

termin ważności oferty: ………………..

termin realizacji zadania: ……………………

Wszystkie produkty spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny.

……………………….                                                  ……………………..…………………………

(miejscowość i data)                                                    (pieczęć i podpis osoby reprezentującej Oferenta)