\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Odpowiedź na zapytania nr 4

Zapytania z dnia 18.09.2020 r. , 21.09.2020 r. , 22.09.2020 r. , 29.09.2020 r. i 01.10.2020 r.

**Dotyczy: „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn”**

1. Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy ( rozdział XXIII, pkt.1 SIWZ) z 10% na 5% . Mniejsze zabezpieczenie pozwoli na pozyskanie większej ilości ofert a co za tym idzie zwiększy ich konkurencyjność.

**Odpowiedź :** Zamawiający zmniejsza wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% na 5%.

1. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w okresie gwarancyjnym, koszty serwisowania urządzeń, w tym koszty materiałów eksploatacyjnych takich jak np. oleje, filtry, części normalnie zużywające się, które są kosztami eksploatacyjnymi a nie inwestycyjnymi, będzie ponosił Zamawiający/Eksploatator oczyszczalni

**Odpowiedź :** Tak

1. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz dużym zakresem robót wymagającym dokładnej analizy dokumentacji przetargowej w celu przygotowania rzetelnej oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o minimum 10 dni.

**Odpowiedź :** Przedłużono termin składania ofert .

1. Prosimy o informację, czy jest możliwość dojazdu na teren budowy samochodu o masie całkowitej 40t.

**Odpowiedź :** Tak

1. W związku z długim okresem realizacji ww. zamówienia prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia w dniu zawarcia umowy, co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia zgodnie z art. 150, ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz tworzenie pozostałej części zabezpieczenie należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane z jednoczesnym uwzględnieniem obowiązku, o którym mowa w art. 150, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź :** W zmodyfikowanym SIWZ zmniejszono wysokość zabezpieczenia z 10% na 5%. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia wg art. 150 ust 4 PZP

1. . Prosimy o uzupełnienie SIWZ o brakujące rysunki uniemożliwiające prawidłową wycenę ofertową:

a) rysunki konstrukcyjne elementów żelbetowych:

- ścian poz.4.1; 4.2; 4.3

- płyt stropowych poz.2.1;2.2; 1.1

- podciągu poz.1.4 i 1.3

- trzpieni T1

- wieńców W1;W2;Wd1:Wd7

b) rysunki stalowych kratownic KR1 wraz z zestawieniem stali

c) pomostów stalowych ze stali nierdzewnej

d) balustrad ze stali nierdzewnej

e) schodów ze stali nierdzewnej

**Odpowiedź :** Rysunki i zestawienia tabelaryczne stali znajdują się w PW branży konstrukcyjnej. Zamieszczono na stronie www.kaluszyn.pl

7.Zwracamy się do Zamawiającego o udostępnienie projektów wykonawczych wszystkich branż. Dokonanie wyceny na podstawie załączonych projektów budowlanych jest praktycznie niemożliwe. Wycena w oparciu o załączone przez Zamawiającego materiały może być jedynie szacunkowa i przez to niekorzystna dla Zamawiającego.

**Odpowiedź :** Zamieszczono w BIP w dniu 22.09.2020 r.

8.Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej ( ath lub PDF ale nie skanowane). Ułatwi to i przyspieszy przygotowanie oferty.

**Odpowiedź :** Zamieszczono w BIP wersję edytowalną (ath) w dniu 22.09.2020 r.

9. Czy należy w kosztach ująć wyposażenie sprzętu bhp i ppoż, jeśli tak, prosimy o podanie ilości konkretnych elementów.

Odpowiedź :

10. W przedmiarze sanitarnym w poz. 53-56 ujęto system detekcji gazu - czy ujęto jego podłączenie w branży elektrycznej?

Odpowiedź : W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać w oparciu o projekty PW .

11. Prosimy o dodanie pozycji *szkolenie pracowników użytkownika* w przedmiarze technologii.

Odpowiedź : W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać w oparciu o projekty PW .

12. W projekcie technologicznym na str. nr 35 opisano szczegółowe ile i jakie żurawiki powinno się dostarczyć na oczyszczalnie. Prosimy o dopisanie 2 żurawików ręcznych o udźwigu 150kg. W przedmiarze ujęto 3 żurawiki (2 w technologicznym i 1 w sanitarnym).

Odpowiedź : W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać w oparciu o projekty PW .

13. Prosimy o dodanie pozycji opisującej dostawę żurawika z wciągarką elektryczną o udźwigu 500 kg na podeście technicznym na reaktorze przy projektowanej hali.

Odpowiedź : W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać w oparciu o projekty PW .

14. Przedmiar technologiczny poz. 8/21/33/34/58/59/60/71/72/83/84/85/ - pozycja odnosi się do rur stalowych łączonych przez gwintowanie. Prosimy o zmianę tej pozycji na pozycje opisującą spawanie rurociągów - jak opisano  w projekcie str. 34. Ponadto prosimy o dodatnie pozycji z kształtkami łączącymi rury o łączeniach spawanych. Prosimy o dodanie pozycji z montażem kołnierzy luźnych i przetłaczanych.

Odpowiedź : W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać w oparciu o projekty PW .

15. W projekcie technologii str. 35 opisano, że wszystkie przepływomierze umieszczone poza halą technologiczną należy montować z kablem grzewczym. Zasuwy zamontowane na zewnątrz należy zamontować z grzałką antykondensacyjną. Prosimy o dodanie tych pozycji  w przedmiarze technologii.

Odpowiedź : W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać w oparciu o projekty PW .

16. W przedmiarze sanitarnym brak pozycji - Wywietrzak zintegrowany z wentylatorem - 315/160 n=1400(1/min) 0,12kW - 1 szt.,

Odpowiedź : W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać w oparciu o projekty PW .

17. W przedmiarze sanitarnym brak pozycji - wpust  ściekowy

Odpowiedź : W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać w oparciu o projekty PW .

18. Czy koszty składowania gruzu należy ująć w ofercie? Jeżeli tak, to w jakich pozycjach kosztorysowych.

Odpowiedź : W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Koszty składowania gruzu należy ująć w ofercie

19. W poz.nr 19 przedmiaru budowlanego przyjęto pokrycie dachu płytami warstwowymi o gr. 15 cm . Prosimy o uszczegółowienie opisu płyt warstwowych :rodzaj wypełnienia, rodzaj blachy, kolor.

Odpowiedź : Wykonać zgodnie z projektami PW branża konstrukcje, kolor należy uzgodnić z Zamawiajacym.

20. W opisie technicznym robót budowlanych (strona 3) istnieje zapis, że przed przystąpieniem do wykonania hali należy między innymi opróżnić reaktor ze ścieków i osadów.

Ponieważ takie pozycje nie występują w załączonych do SIWZ obowiązujących przedmiarach robót, prosimy o potwierdzenie że opróżnienie reaktorów ze ścieków i osadów jest po stronie Zamawiającego. W przeciwnym wypadku prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót.

Odpowiedź : Roboty leżą po stronie Wykonawcy. W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe.

21. Co należy ująć w poz.43 przedmiaru robót budowlanych :"Założenie blachy-577,7 kg"?

Odpowiedź : W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać na podstawie projektów.

22. Jakiego rodzaju kraty pomostowe ( ocynkowane, nierdzewne czy tworzywowe) należy ująć w poz.44 przedmiaru robót?

Odpowiedź : Zgodnie z projektem PW branża konstrukcje, rys. T-09 i T-10.

23.Prosimy o dodanie do przedmiaru sanitarnego pozycji opisującej demontaż komory zasuw tak jak opisano w projekcie wykonawczym branża sanitarna strona nr 7.

Odpowiedź : W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać w oparciu o projekt PW branża sanitarna

24.Prosimy o dodanie do przedmiaru sanitarnego pozycji opisującej czyszczenie oraz zabezpieczenie powierzchni betonowych przepompowni.

Odpowiedź : W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Prace należy ująć w kosztach ogólnych.

25.Prosimy o dodanie do przedmiaru sanitarnego pozycji opisującej montaż kominka wentylacyjnego oraz drabinki.

Odpowiedź : W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać na podstawie projektów PW.

26.Prosimy o dodanie do przedmiaru sanitarnego pozycji opisującej wykonanie stopnia z kostki betonowej na podsypce piaskowej i zabezpieczonej palisadami betonowymi.

Odpowiedź : W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Prace należy ująć w kosztach ogólnych.

27.Prosimy o dodanie do przedmiaru sanitarnego pozycji opisującej wykopy oraz montaż komory zasuw oraz jej całej armatury tak jak opisano w projekcie wykonawczym branża sanitarna strona nr 8.

Odpowiedź : W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać w oparciu o projekt PW branża sanitarna.

28. W kosztorysie technologii poz. 101/102 prosimy o zmianę podstawy opisującej pozycję, podstawa odnosi się do rurociągu o DN 90 natomiast w opisie opisano rurociąg DN 200.

Odpowiedź : W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać w oparciu o projekt PW, załączone do SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy.

29.W kosztorysie sanitarnym poz. 4 prosimy o zmianę ilości z 5 szt. na 6 szt.,

Odpowiedź : W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać w oparciu o projekt PW, załączone do SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy.

30.W kosztorysie sanitarnym poz. 12 prosimy o zmianę ilości z 1 szt. na 2 szt.,

Odpowiedź : W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać w oparciu o projekt PW, załączone do SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy.

31.Prosimy o dodanie w kosztorysie sanitarnym dział 1. Pompownia główna pozycji opisującej właz DN 600 D400 tak jak w tabeli na rysunku nr S.04

Odpowiedź : W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać w oparciu o projekt PW, załączone do SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy.

32.Prosimy o dodanie w kosztorysie sanitarnym dział 1. Pompownia główna pozycji opisującej podpory z bloczków betonowych tak jak w tabeli na rysunku nr S.04

Odpowiedź : W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać w oparciu o projekt PW, załączone do SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy.

33.Prosimy o dodanie w kosztorysie sanitarnym dział 1. Pompownia główna pozycji opisującej mufę redukcyjną do zgrzewania elektrooporowego DN 160/dn200 PE tak jak w tabeli na rysunku nr S.04

Odpowiedź : W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać w oparciu o projekt PW, załączone do SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy.

34.Prosimy o dodanie w kosztorysie sanitarnym dział 1. Pompownia główna pozycji opisującej studzienkę odwadniającą – rura DN 300 PEHD tak jak w tabeli na rysunku nr S.04

Odpowiedź : W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać w oparciu o projekt PW, załączone do SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy.

35.Prosimy o dodanie w kosztorysie sanitarnym dział 2. Rurociąg tłoczny pomiędzy pompownią, a sitopiaskownikiem linii mechanicznego oczyszczania ścieków pozycji opisującej wykonanie przecisku o długości 10,0m

Odpowiedź : W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać w oparciu o projekt PW, załączone do SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy.

36,Prosimy o dodanie w kosztorysie sanitarnym dział 4/ podrozdział 4.2 Instalacja wewnętrzna pozycji opisującej montaż zaworów DN 32 – 1 szt.,/ DN 25 – 1 szt.,

Odpowiedź : W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać w oparciu o projekt PW, załączone do SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy.

37.Prosimy o zmianę w kosztorysie sanitarnym dział 4/ podrozdział 4.2 Instalacja wewnętrzna w pozycji 46 ilości z 1 szt. Na 2 szt.

Odpowiedź : W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać w oparciu o projekt PW, załączone do SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy.

38.Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót drogowych nie obejmuje robót odtworzenia drogi dojazdowej.

Odpowiedź : W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać w oparciu o projekt PW, załączone do SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy.

39.Prosimy o dodanie w kosztorysie sanitarnym dział 5/ podrozdział 5.1 Roboty instalacyjne – elementy wentylacji pozycji opisujących montaż:

- kanał kompensacyjny typu „Z” zakończone kratkami wentylacyjnymi z blachy k.o. – 1 szt.,

- kratka kompensacyjna drzwiowa – 1 szt.,

- dachowy wentylator 160/315 n=1400 obr./min

Odpowiedź : W związku z modyfikacją SIWZ obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Wycenę należy wykonać w oparciu o projekt PW, załączone do SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy.

Kałuszyn, 2020.11.12

Burmistrz Kałuszyna

/-/ Arkadiusz Czyżewski