# GMINA KAŁUSZYN

            - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA

## PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na:

Wykonanie boiska z trawy naturalnej w Kałuszynie – II etap

Opracował:						Zatwierdził:

..............................................................			.......................................................

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Kałuszyn,  siedziba : 05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 1, nr tel. 025 7576618, nr fax 025 7576026, e-mail : umkaluszyn@kaluszyn.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na  :

„Wykonanie boiska z trawy naturalnej w Kałuszynie – II etap”.

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- oświetlenie boiska,

- przebudowa (utwardzenie) części terenu przyległego do boiska,

- wykonanie ogrodzenia boiska wraz z przyległym terenem,

- zakup wraz z montażem 2 szt. bramek przenośnych,

- zakup wraz z montażem 1 szt łapacza piłek,

- niwelacja terenu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.

Roboty  uzupełniające, dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona

przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu

umowy, a których zakres finansowy nie przekroczy 50% wartości zamówienia

podstawowego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie

Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz cen

zawartych w ofercie przetargowej po podpisaniu przez strony umowy uzupełniającej,

ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji .

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 wrzesień 2007r

V.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami

ustawowymi,

- przy wykonywanych pracach zatrudniają pracowników technicznych budowy posiadających niezbędne uprawnienia do wykonania prac określonych  w dokumentacji      technicznej wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane,

- dysponują jednostkami sprzętowymi niezbędnymi do wykonania prac określonych dokumentacji projektowej

- posiadają potencjał finansowy pozwalający na realizację zamówienia

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 117 z dn. 9.02.2004 r. z późn.zm.).

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły  - „spełnia – nie spełnia”.

VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca musi dostarczyć

1/Aktualny wypis / odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego

w zakresie objętym tym zamówieniem (w przypadku wykonawców prowadzących

działalność w formie spółki cywilnej należy dodatkowo dołączyć umowę spółki),

wystawiony nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2/Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w artykule  22 ust.1   ( na

formularzu ofertowym) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie

zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 117 z dn. 9.02.2004 r. z późn.zm).

3/Aktualne ( tj. od daty wystawienia zaświadczenia do daty składania oferty nie może

upłynąć termin dłuższy niż 3 miesiące) zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub

zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności,

4/Aktualne (jw.) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub  społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,

5/Dane dotyczące podwykonawców i zakres prac przewidzianych im do przekazania

(nazwa i adres podwykonawcy, zakres prac przewidywanych do powierzenia, wartość

robót),

6/Informacje z Krajowego Rejestru Skazanych w zakresie określonym w art.24, ust.1,

punkt 4-8 a w przypadku podmiotów zbiorowych również punkt 9 ustawy Prawo

zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania oferty.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

##### VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktu z oferentami jest;

Stanisława Sadoch, 05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa  1, tel. (025) 7576618 w. 16,

fax (025) 7576026, e-mail: inwestycje@kaluszyn.pl

##### IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 2.500,00 zł

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym ;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr  109, poz. 1158 wraz z późniejszymi zmianami).

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy:

### Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim

Nr konta: 82 9226 0005 0024 1461 2000 0010

Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji

ubezpieczeniowej należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Miejskim, 05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 1 ,  pokój nr 11 – Skarbnika Gminy..

Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert tj. do dnia  01,08.2007r do godz. 1200.

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium,

które przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na koncie zamawiającego.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

1) upłynął termin związania ofertą;

2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego

wykonania tej umowy;

3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały

ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

2) który został wykluczony z postępowania;

3) którego oferta została odrzucona.

Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących  po stronie wykonawcy.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą do dnia podpisania umowy

jednak nie dłużej niż przez okres 30 dni.

W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko

z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,

z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

2) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3) Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

4) Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej wykonawców

pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące warunki:

a) wykonawcy przedłożą wraz z ofertą umowę przewidującą sposób ich współdziałania,

zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich oraz sposób odpowiedzialności;

b) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców

oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1

i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

c) w przypadku warunku wymaganego doświadczenia (zrealizowanie w ostatnich 5 latach

zamówienia o podobnym zakresie i wartości jak w niniejszym postępowaniu) każdy

z wykonawców musi udokumentować doświadczenie w wykonywaniu robót

powierzonych mu do wykonania;

d) potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie wykonawców  w sumie

musi spełniać wymagane warunki;

e) w przypadku warunku posiadania pracowników zdolnych do wykonania zamówienia

wykonawcy w sumie muszą spełniać wymagane warunki;

f) oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich

wykonawców występujących wspólnie;

g) wykonawcy współpracujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie

jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczyć lidera), a jego upoważnienie musi być

udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych

przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców;

h) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą

występującym jako reprezentant pozostałych (liderem);

i) wniesione wadium musi wyraźnie wskazywać na wszystkich wykonawców

składających wspólną ofertę chyba że umowa stanowi inaczej.

5) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6) Oferta powinna być napisana na załączonym formularzu w języku polskim na maszynie

do pisania lub inną trwałą i czytelną techniką, oraz podpisana przez osobę upoważnioną

do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości

odpowiadającej cenie oferty.

Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie

przez osobę podpisującą ofertę.

7) Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich

wątpliwości  związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując

swoje zapytania na piśmie.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym

postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie

zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

Pisemna odpowiedź zostanie przesłana jednocześnie wszystkim uczestnikom

postępowania  bez wskazania źródła zapytania.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,

zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

O każdej ewentualnej zmianie, zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego

z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność

modyfikacji oferty, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

8) Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- wypełniony formularz ofertowy wg załączonego druku  (część V)

- tabela elementów (wraz z kosztorysem ofertowym wykonanym na podstawie  przedmiaru

robót (dot. robót elektrycznych) i specyfikacji istotnych warunków zamówienia)

- potwierdzenie wniesienia wadium,

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1/Aktualny wypis / odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego

w zakresie objętym tym zamówieniem (w przypadku wykonawców prowadzących

działalność w formie spółki cywilnej należy dodatkowo dołączyć umowę spółki),

wystawiony nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2/Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w artykule  22 ust.1   ( na

formularzu ofertowym) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie

zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 117 z dn. 9.02.2004 r. z późn.zm).

3/Aktualne ( tj. od daty wystawienia zaświadczenia do daty składania oferty nie może

upłynąć termin dłuższy niż 3 miesiące) zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub

zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności,

4/Aktualne (jw.) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub  społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,

5/Dane dotyczące podwykonawców i zakres prac przewidzianych im do przekazania

(nazwa i adres podwykonawcy, zakres prac przewidywanych do powierzenia, wartość

robót)

6/Informacje z Krajowego Rejestru Skazanych w zakresie określonym w art.24, ust.1,

punkt 4-8 a w przypadku podmiotów zbiorowych również punkt 9 ustawy Prawo

zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania oferty.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wszystkie kartki oferty winny  być ponumerowane, ułożone w kolejności wg

podanego wyżej wykazu i spięte w sposób trwały w jedną całość.

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w kopercie w siedzibie: Urzędu Miejskiego , 05-310 Kałuszyn,

ul. Pocztowa 1, pokój Nr 1(sekretariat)  do dnia 01.08.2007r do godz. 1200

Kopertę, nie oznakowaną nazwą wykonawcy należy zaadresować :

Urząd Miejski Kałuszyn

##### Ul. Pocztowa 1

05-310 Kałuszyn

„Oferta w postępowaniu na wykonanie boiska z trawy naturalnej w Kałuszynie. Nie otwierać przed dniem 01.08.2007 r. godz.1215„

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z w/w opisem ponosi wykonawca.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem,

jakim oznakowana została oferta.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do

złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o

wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad

jak składana oferta , odpowiednio oznakowanych z dopiskiem  ZMIANA.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia ( wg takich samych zasad jak wprowadzenie

zmian i poprawek) z napisem na kopercie WYCOFANIE.

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu

poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami;

koperty wewnętrzne wycofywanych ofert nie będą otwierane.

Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty

wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury

dokonania  zmian zostaną dołączone do oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2007r o godz.1215 w Urzędzie Miejskim Kałuszyn,

ul. Pocztowa 1, pokój Nr 13 (sala konferencyjna).

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert zamawiający prześle

informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Wszystkie rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Za cenę oferowananą za wykonanie prac uznana jest cena brutto (wraz z podatkiem VAT) podana w ofercie. Winna być ona zgodna z ceną brutto wyliczoną w tabeli elementów.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY   WYBORZE OFERTY, ZNACZENIE KRYTERIÓW, SPOSÓB OCENY OFERT

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami

i ich znaczeniem wg następujących zasad:

-  cena ofertowa   -  100 %

Zakwalifikowane oferty ( spełniające wszystkie wymogi formalne oraz minimalne kryteria kwalifikacyjne) będą oceniane według jedynego kryterium ;

C E N A.

Oferta o najniższej cenie otrzymuje 100 punktów.

Pozostałe oferty o wyższych cenach porównywane są do oferty o najniższej cenie.

Cenę najniższej oferty dzieli się przez cenę badanej oferty. Uzyskany współczynnik  mnoży się przez 100 punktów i zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku.

Otrzymujemy w ten sposób ocenę punktową badanej oferty.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1) Umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia

wyników przetargu.

2) Do umowy zostaną wniesione postanowienia przetargu.

3) Wykonawca złoży oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające przyjęcie obowiązków

kierowania budową.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE  DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

Wykonawca jest obowiązany zapoznać się z treścią umowy  –   załącznik nr 3

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1) Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku

zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie

ustawy,  można wnieść pisemny protest do zamawiającego.

2) Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób,

że mógł zapoznać się z jego treścią.

3) Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie

później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

4) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5) Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie.

6) Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a

także  zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i

prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

7) Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie.

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamówień publicznych z dn. (Dz. U.z 2004 r. Nr 19, poz. 177 , Z późn.zm.)

# Załącznik nr 1

# OPIS TECHNICZNY WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ

# TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

na  wykonanie boiska z trawy naturalnej w Kałuszynie – II etap.

UWAGA:

Wszystkie materiały i urządzenia odnośnie, których podano typ i nazwę producenta można zastąpić materiałami i urządzeniami równoważnymi

- Oświetlenie boiska

Oświetlenie całego boiska – dodatkowe 5 słupów oświetleniowych. Wielkość prac zgodnie z załączonym przedmiarem prac (załącznik nr .........)

- Przebudowa  (utwardzenie) części terenu przyległego do boiska

Utwardzenie wschodniej części terenu przyległego do boiska. Na terenie tym nawieziona jest pospółka w ilości ok. 200 m³. Ilość tę należy rozplantować i zagęścić na powierzchni ok. 1000 m².

- Wykonanie ogrodzenia boiska wraz z przyległym terenem

Ogrodzenie na długości ok. 330 m. Siatka  3,5 mm o wysokości 1,70 m rozpieta na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m. Słupki obsadzone w gruncie i obetonowane. Przewiduje się montaż istniejącej bramy.

- Zakup wraz z montażem 2 szt bramek przenośnych

wykonanie dołów o pow. Do 0,2 m² i głębokości do 1,0 m – 4 szt

wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego – obj. 0,6 m³

osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej – 4 szt

ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki nożnej – 2 kpl

- Zakup wraz z montażem łapacza piłek

Wysokość łapacza – 4,0 m, szerokość – 40,0 m. Składa się z dziesięciu przęseł. Jedno przęsło składa się z dwu elementów wykonanych z siatki powlekanej 5x5 cm w oprawie z kątownika 40x40 mm (element o wymiarach : wys. 2,0 m x szer. 4,0 m) wzmocniony na połowie szerokości kątownikiem. Elementy osadzone na dwu słupkach o średnicy 100 mm. Słupki osadzone w gruncie i zabetonowane.

- Niwelacja terenu

Teren przy bokach boiska powyżej powierzchni boiska. Niwelacja terenu do poziomu boiska – pas o szerokości 3,0 m na długości ok. 120 m. Ilość przemieszczanego gruntu – ok. 1000 m³

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Nazwa zamówienia

Oświetlenie boiska sportowego przy ul. 1-go Maja w Kałuszynie.

(CPV 45.31.0000-3)

1.2 Przedmiot specyfikacji i zakres robót instalacyjnych

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania niezbędne do określenia standardu, sposobu i

jakości wykonania robót związanych z modernizacją instalacji elektrycznych i oceny

prawidłowości wykonania robót.

Roboty elektryczne naleSy wykonać według poniSszego harmonogramu:

1. Wykopy dla kabla energetycznego wraz z zasypaniem.

2. Wykonanie podsypki na dnie wykopu.

3. Wykopy wraz z zasypaniem pod montaS słupów oświetleniowych.

4. MontaS słupów oświetleniowych wraz z prefabrykowanym fundamentem.

5. Układanie kabli w rowie kablowym.

6. Wciąganie kabli do słupów.

7. Wciąganie przewodów do słupów.

8. MontaS opraw oświetleniowych na słupach.

9. MontaS tabliczek zasilających, bezpiecznikowych w słupach.

10. MontaS tablicy oświetlenia zewnętrznego.

11. Pomiary.

Zakres robót instalacyjnych:

12. Wykopy dla kabla energetycznego wraz z zasypaniem.

13. Wykonanie podsypki na dnie wykopu.

14. Wykopy wraz z zasypaniem pod montaS słupów oświetleniowych.

15. MontaS słupów oświetleniowych wraz z prefabrykowanym fundamentem.

16. Układanie kabli w rowie kablowym.

17. Wciąganie kabli do słupów.

18. Wciąganie przewodów do słupów.

19. MontaS opraw oświetleniowych na słupach.

20. MontaS tabliczek zasilających, bezpiecznikowych w słupach.

21. MontaS tablicy oświetlenia zewnętrznego.

22. Pomiary.

23. Odbiór wykonanych prac.

1.3 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót według wspólnego słownika zamówień

CPV.

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45312311-0 Instalowanie oświetlenia

45314310-7 Kładzenie kabli

45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego.

1.4 Określenia podstawowe

1. Wewnętrzna linia zasilająca ( WLZ ) – część obwodu elektrycznego, która stanowi

układ zasilający w energię elektryczną poszczególne tablice z rozdzielni głównej.

2. Instalacja elektryczna – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz z

osprzętem elektroinstalacyjnym, a takSe aparatami przeznaczonymi do zabezpieczenia

i zasilania odbiorników energii elektrycznej.

3. Instalacje siłowe – instalacje elektryczne zasilające odbiorniki o duSych mocach

znamionowych na napięciu 400V.

4. Tablica rozdzielcza – blok funkcjonalny wyposaSony w odpowiednią aparaturę

rozdzielczą, zabezpieczeniową, łączeniową i pomiarowo – kontrolną, słuSący do

zasilania obwodów w budynku.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW

2.1 Wymagania ogólne

1. Wymagania ogólne zawarte są w publikacji „ Warunki techniczne wykonania i

odbioru robót budowlanych, cz. D: roboty instalacyjne”.

2. NaleSy stosować wyroby posiadające stosowne certyfikaty zgodności i aprobaty

techniczne lub deklaracje zgodności.

2.2 Przewody elektryczne ( CPV 45311100-1 )

Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, z Syłami miedzianymi jedno-lub

wielodrutowymi o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe oraz płaskie trzy – i pięcioSyłowe

zgodne z normami PN-87/E-90060, ZN-93/MP-13-K12175.

śyła : miedziana jednodrutowa ( D ) klasy 1 lub wielodrutowa ( L ) klasy 2 wg.

PN-88/E-90160.

Izolacja : polwinitowa

Powłoka : polwinitowa

Barwy izolacji : 3-Syłowe : zielono – Sółta, niebieska i czarna

4-Syłowe : zielono – Sółta, niebieska, czarna i brązowa

5-Syłowe : zielono – Sółta, niebieska, czarna, brązowa i czarna lub brązowa

Zastosowanie : do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych w

pomieszczeniach suchych i wilgotnych, na tynku i pod tynkiem YDY, YLY – przewody o

Syłach miedzianych oraz o izolacji z polwinitu zwykłego i powłoce polwinitowej.

Maksymalna temperatura pracy : 70oC.

2.3 Oprawy oświetleniowe ( CPV 45311200-2 )

Według zestawienia materiałów.

2.4 Rozdzielnice i urządzenia elektryczne ( CPV 45315700-5 )

Według zestawienia materiałów.

2.5 Linia kablowa (CPV 45314310-7)

Według zestawienia materiałów.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

1. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny

odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości.

2. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone parametry

techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz

stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. NaleSy uniemoSliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót

osobom nieupowaSnionym do obsługi.

4. USywane na budowie maszyny i urządzenia moSna uruchamiać dopiero po

uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. NaleSy je zabezpieczyć przed

moSliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

5. Przekroczenie warunków technicznych określonych przez producenta jest

zabronione.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.

1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do

transportu materiałów, elementów, urządzeń itp. niezbędnych do wykonania robót.

2. W czasie transportu naleSy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób

zapobiegający ich uszkodzeniu.

3. Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i urządzeń

naleSy przestrzegać zaleceń wytwórców.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.

1. Roboty winny być wykonywane zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi w

tym zakresie, a w szczególności z aktualnymi polskimi normami, branSowymi i

normami dotyczącymi przedmiotowych robót oraz niniejszą specyfikacją techniczną.

2. Normy zuSycia materiałów przewidują zastosowanie materiałów odpowiadających

wymaganiom jakościowym, określonych w polskich i branSowych normach.

3. Nakłady pracy sprzętu uwzględniają zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn

oraz środków transportu technologicznego, właściwych dla danego rodzaju robót, a

takSe wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Nakłady są wyliczone i ustalone dla robót wykonywanych w przeciętnych

warunkach umoSliwiających dowóz i składowanie materiałów na stanowiskach

przyobiektowych.

5. W nakładach uwzględniono całość procesów technologicznych, przy załoSeniu

właściwej organizacji i technologii wykonywania robót oraz przy uwzględnieniu

wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do wykonania elementów lub robót.

6. Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności podstawowych równieS następujące

roboty i czynności:

- transport technologiczny sprzętu, materiałów i narzędzi ze składowiska

przyobiektowego do miejsca wbudowania;

- dokonanie kontroli stanu jakości materiałów;

- przemieszczanie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego;

- montaS, demontaS i przestawianie rusztowań dla prac wykonywanych na wys. do

4m;

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczególnieniach robót czynności

pomocniczych;

- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej;

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawcę;

- udział brygadzisty w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót;

- nakładów na wykonanie zabezpieczeń przeciwpoSarowych dla kabli układanych w

budynkach, kanałach lub na estakadach.

7. Rodzaj, typ oraz wymagania techniczne materiałów naleSy przyjmować z

dokumentacji projektowej.

8. Nakłady zuSycia materiałów naleSy uzupełnić o nakłady na materiały pomocnicze,

których wartość wynosi 2,5% w stosunku do wartości materiałów podstawowych.

W zaleSności od potrzeb do materiałów pomocniczych zaliczono przykładowo :

cement, drut aluminiowy i elektrody do spawania, farby, gips, kit uszczelniający,

kleje, kołki rozporowe i wstrzeliwane z nabojem, lepik asfaltowy, nakrętki, deski,

papier ścierny, podkładki okrągłe i spręSynujące, proszek do spawania aluminium,

rozpuszczalni do farb, śruby, taśmę izolacyjną, wkręty do drewna, wazelinę

techniczną, koszulki igielitowe, klamerki, uchwyty do mocowania przewodów, itp.

9. Nakłady rzeczowe robocizny dotyczą elementów i robót wykonywanych w

budynkach do 5 kondygnacji , oraz budowlach naziemnych o wysokości do 4m.

10. W przypadku wykonywania robót na większych wysokościach nakłady robocizny

powiększa się współczynniki, które mają na celu zrekompensowanie zwiększonych

z tego tytułu nakładów robocizny.

5.1 Wymagania dodatkowe (CPV 45310000-3 )

1. NaleSy zapewnić równomierne obciąSenia faz linii zasilających oraz odpowiednie

przyłączenia odbiorników jedno fazowych.

2. Tablice z aparatami zabezpieczającymi naleSy sytuować w taki sposób, aby zapewnić

łatwy dostęp i zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób.

3. Kable układać w rowie kablowym linią sfalowaną.

5.2 Trasowanie ( CPV 45311100-1 )

1. Trasowanie wykona uprawniony geodeta

5.3 Łączenie przewodów ( CPV 45311100-1 + CPV 45311200-2 ).

1. Łączenia przewodów naleSy wykonywać w aparatach, w osprzęcie instalacyjnym i w

puszkach rozgałęźnych. Nie wolno stosować połączeń skręcanych w tynku.

2. Przewody muszą być ułoSone swobodnie i nie mogą być naraSone na naciągi i

dodatkowe napręSenia.

3. Do danego zacisku naleSy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w

liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

4. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą

oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się

podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób uniemoSliwiający

przepływ prądu.

5. Długość odizolowanej Syły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.

6. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moSe powodować uszkodzeń

mechanicznych. W przypadku stosowania Sył ocynkowanych proces oczyszczania nie

powinien uszkodzić warstwy cyny.

7. Końce przewodów miedzianych z Syłami wielodrutowymi ( linek ) powinny być

zakończone zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane.

5.4 MontaS opraw oświetleniowych ( CPV 45311200-2 ).

1. MontaS opraw oświetleniowych obejmuje następujące czynności:

- rozpakowanie oprawy,

- oczyszczenie oprawy,

- otwarcie oprawy,

- obcięcie i zarobienie końców przewodów,

- wyposaSenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed

zamontowaniem,

- zamontowanie oprawy,

- podłączenie przewodów,

- uzupełnieni oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze,

- zamknięcie oprawy.

2. Przewody opraw oświetleniowych naleSy łączyć z przewodami wypustów za pomocą

złącz świecznikowych.

5.5 Próby montaSowe, badania i pomiary (CPV 45315100-9 + CPV 45315600-4 ).

1. Sprawdzenie obwodów elektrycznych niskiego napięcia:

- określenie obwodu,

- oględziny instalacji,

- sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach,

- odłączenie odbiorników,

- pomiar ciągłości obwodu,

- podłączenie odbiorników,

2. Pomiary rezystancji izolacji instalacji naleSy wykonać dla kaSdego obwodu oddzielnie

od strony zasilania induktorem 500V lub 1000V. Rezystancja izolacji między badaną

fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub ochronnym nie

moSe być mniejsza od :

- 0,25 M. dla instalacji 230V,

- 0,50 M. dla instalacji 400V,

3. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próba działania wyłącznika

róSnicowoprądowego.

4. Z prób montaSowych naleSy sporządzić protokół.

5. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami

montaSowymi naleSy załączyć instalację pod napięcie i sprawdzić czy:

- punkty świetlne są załączane zgodnie z załoSonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dołączone do właściwych

zacisków,

- silniki obracają się we właściwym kierunku.

6. Nakłady rzeczowe robocizny ustalono dla zakresu i warunków technicznych:

- określonych w wytycznych przeprowadzania badań i oceny instalacji elektrycznych

podczas odbioru końcowego obiektu budowlanego, wyd. COBR ElektromontaS,

- określonych w instrukcjach eksploatacji urządzeń elektrycznych,

- określonych w Polskich Normach.

7. Nakłady rzeczowe robocizny za „pierwszy pomiar” dla określonej grupy badań lub

grupy urządzeń występują raz na obiekcie.

8. Nakłady rzeczowe na sprawdzenie „obwodu elektrycznego” uwzględniają badanie i

sprawdzenie odcinka końcowego instalacji elektrycznej, począwszy od ostatniego

zabezpieczenia obwodu, łącznie z przyłączeniami pośrednimi w puszkach

rozdzielczych do zacisków odbiornika elektrycznego.

9. W tablicy przez pomiar rezystancji izolacji pomiędzy przewodami roboczymi a

ziemią przewody ochronne PE naleSy traktować jako ziemię, a przewód N jako

przewód roboczy.

10. Próba działania wyłącznika róSnicowoprądowego testerem instalacji jest

jednocześnie próbą ciągłości przewodów ochronnych.

11. Nakłady rzeczowe uwzględniają równieS sporządzenie protokołu z pomiaru i badań

zawierającego wyniki pomiaru wraz z oceną .

12. Pomiary impedancji pętli zwarciowych naleSy przeprowadzić z zachowaniem

przepisów bezpieczeństwa dla wszystkich chronionych urządzeń lub uziemień. W

sieciach z systemem uziemień moSna dokonać pomiaru rezystancji styków

połączenia urządzeń z przewodami uziemiającymi i rezystancji przewodów

uziemiających.

13. Protokół pomiaru skuteczności ochrony przed poraSeniem powinien zawierać

dokładne określenie badanego odbiornika, wielkość zabezpieczenia tego odbiornika,

wymaganą krotność prądu zabezpieczenia, zmierzony prąd zwarciowy, zmierzoną

impedancję pętli zwarciowej oraz wnioski. Równocześnie w protokóle naleSy

uwidocznić stosowaną metodę pomiarową, typ i numer aparatu pomiarowego.

14. Pomiary rezystancji uziomów naleSy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami

podanymi w przepisach.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I ODBIOREM ROBÓT.

1. Szczegółowy zakres kontroli i badań odbiorczych powinien być określony w

umowie pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. Nakłady rzeczowe robocizny ustalone

są dla zakresu i warunków technicznych określonych w :

- wytycznych przeprowadzania badań i oceny instalacji elektrycznych podczas

odbioru końcowego obiektu budowlanego, wyd. COBR ElektromontaS;

- instrukcjach eksploatacji urządzeń elektrycznych;

- Polskich Normach.

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ)

1. Do obowiązków Wykonawcy naleSy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on

zamierzony sposób wykonywania robót, moSliwości techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,

ST, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

2. PZJ będzie zawierać:

a. część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenie robót;

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;

- BHP;

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania

poszczególnych elementów robót ;

- system ( sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością

wykonywanych robót;

- wyposaSenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli;

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów sterujących, a takSe wyciąganych wniosków i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę

przekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru;

b. część szczegółową opisującą dla kaSdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposaSeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia

pomiarowo – kontrolne;

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w

czasie transportu;

- sposób i procedurę pomiarów i badań;

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi

wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakości robót.

1. Celem kontroli robót będzie takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby osiągnąć zamierzoną jakość robót.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt,

zaopatrzenie i wszystkie urządzenie niezbędne do wykonania robót.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moSe zaSądać od

Wykonawcy przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, Se poziom ich

wykonywania jest zadowalający.

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Se roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w

ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,

Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić

wykonanie robót zgodnie z umową.

6. Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru świadectwa, Se wszystkie

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waSną legalizację , zostały prawidłowo

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badń.

7. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów

ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm.

2. Stosować moSna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

3. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

4. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich

wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Protokoły badań i pomiarów.

1. Wykonawca będzie przekazywać do Inspektora nadzoru kopie raportów z

wynikami badań nie później niS w terminie określonym w programie

zapewnienia jakości.

2. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane do Inspektora Nadzoru na

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prze niego

zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

1. Inspektor Nadzoru moSe dopuścić do uSycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Se zapewniono zgodność z

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono

Polskiej Normy, jeSeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi

ST.

2. Aparaty i osprzęt muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a

w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie

wyników tych badań będą dostarczone prze Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.

3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.6 Dokumenty budowy.

1. Dziennik budowy

2. Rejestr obmiarów

3. Pozostałe dokumenty budowy:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego;

- protokoły przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne;

- protokoły odbioru robót;

- protokoły z narad i ustaleń;

- korespondencję na budowie.

6.7 Przechowywanie dokumentów budowy.

1. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.

2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wglądu na Syczenie Zamawiającego.

Załącznik nr 2

PROJEKT  UMOWY

U M O W A     Nr............

zawarta w dniu .................................................. 2007 r. w Kałuszynie.

pomiędzy Gminą Kałuszyn zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

                - Burmistrza – Mariana Soszyńskiego

za kontrasygnatą Skarbnika Gminy  - Janiny Zgódka

a : ...................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

## ....................................................................................................................................

została zawarta umowa następującej treści :

§ 1 .

1.Na podstawie wyników przetargu nieograniczonego

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr. ......, z dnia. ..................2007 r.

poz. ................., na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w

siedzibie Zamawiającego  i rozstrzygniętego w Urzędzie Miejskim Kałuszyn w dniu

........................2007 r.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pod

nazwą:  „Wykonanie boiska z trawy naturalnej w Kałuszynie – II etap”.

2.Zakres robót do wykonania określony przez Zamawiającego w specyfikacji

technicznej i dokumentacji projektowej przedstawia się następująco:

1)oświetlenie boiska,

2)przebudowa (utwardzenie) części terenu przyległego do boiska,

3)wykonanie ogrodzenia boiska wraz z przyległym terenem,

4)zakup wraz z montażem 2 szt. bramek przenośnych,

5)zakup wraz z montażem 1 szt łapacza piłek,

6)niwelacja terenu.

§ 2.

Wykonawca rozpocznie realizację zadania w terminie od .......................................

i wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy oraz dokumentów stanowiących

jej załączniki wykona w terminie ...........2007r. który  rozumiany jest

jako termin gotowości do odbioru wykonanych robót i przekazania do eksploatacji.

§ 3.

### 1.Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie: ..................................................

posiadający uprawnienia budowlane ..............................................

2.Funkcję inspektora nadzoru

upoważnionego przez Zamawiającego do wykonywania swoich obowiązków na

zadaniu stanowiącym przedmiot umowy będzie :

# ......................................................................

3.Inspektor nadzoru jest upoważniony przez Zamawiającego  do wykonywania na

budowie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – prawo

budowlane  ( Dz. U. Nr 89  poz. 414 z późniejszymi zmianami) wyszczególnionych w

art. 25 i 26 ustawy.

§ 4.

1.Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty objęte umową siłami własnymi.

Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca zleci n/w podwykonawcom następujące

zakresy robót o następującej wartości..........................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2.Wykonawca będzie użytkował plac budowy z niżej wymienionymi innymi

Wykonawcami:.................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

§ 5.

1.Zamawiający wspólnie z Inspektorem Nadzoru przekaże Wykonawcy plac (teren)

budowy w   terminie do ...................

2.Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt :

a/ wynająć urządzić i utrzymać teren pod zaplecze budowy wraz z oświetleniem

i ogrodzeniem terenu budowy, zapewnić ochronę znajdującego się na nim mienia

oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa,

b/ uporządkować teren zaplecza i plac budowy po zakończeniu robót.

§ 6.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów

posiadający odpowiednie wymagane świadectwa jakości i certyfikaty zgodnie

z obowiązującymi normami technicznymi oraz opracowaną i dostarczoną Wykonawcy

dokumentacją techniczną.

§ 7.

1.Wynagrodzenie Wykonawcy „ryczałtowo-ilościowe” za roboty stanowiące przedmiot

umowy wynosi brutto  : ..................................

słownie złotych : .....................................................................................................................

................................................................................................................................................

w tym obowiązujący  podatek  VAT (22%)  wynosi:  ............................

słownie złotych: .....................................................................................................................

2.  Roboty  uzupełniające, dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona

w formie protokołu konieczności przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w

toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie przekroczy 50%

wartości zamówienia podstawowego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na

dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i

standardów oraz cen  zawartych w ofercie przetargowej po podpisaniu przez strony

umowy uzupełniającej, ustalającej  zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji .

3.  Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ofercie przetargowej obejmuje

wynagrodzenie za wszystkie urządzenia i elementy robót wyszczególnione

w dokumentacji technicznej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędne

do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami,

dokumentacją i normami technicznymi.

4.Ceny jednostkowe ustalone w tabeli elementów na podstawie kosztorysu ofertowego

szczegółowego są niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom kosztów wykonania

robót kształtujących się na rynku budowlanym.

5.Rozliczenie robót z Wykonawcą „ryczałtowo-ilościowe” tj. wg:

- cen jednostkowych przedmiarowych podanych w tabeli elementów robót

wyliczonych

-    ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

6. Wykonawca może wystawić faktury częściowe do wysokości 50% wartości zamówienia tj. do 50% wykonanych i odebranych przez inspektora nadzoru prac, a fakturę końcową  po zakończeniu całości prac i odebraniu ich przez   inspektora  nadzoru .

- Faktury częściowe zapłacone będą po dokonaniu odbioru częściowego robót przez Zamawiającego w terminie 21 dni od jej złożenia, a faktura końcowa zapłacona będzie po dokonaniu odbioru całości robót przez Zamawiającego w terminie 21 dni od jej złożenia.

§ 8.

1.Wykonawca zobowiązuje się do naprawy uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót :

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami,  linii telefonicznych itp..

2.Wykonawca zobowiązuje się do naprawy zniszczeń na drogach lokalnych

użytkowanych w trakcie realizacji robót, a powstałych w wyniku przejazdów ciężkiego

sprzętu budowlanego.

3.Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wykrytych wadach

dokumentacji natychmiast po ich wykryciu.

4.Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu konieczność wykonania robót

dodatkowych niezbędnych do wykonania z uwagi na bezpieczeństwo budowy w

terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

5.Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej przyczynie opóźnienia

robót powstałej z obowiązków ciążących  na Zamawiającym.

§ 9.

Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową, a wynikające

z prawidłowej technologii robót odpowiada Zamawiający, a za pozostałe Wykonawca.

Wykonawca odpowiada za uszkodzenie widocznych w terenie urządzeń naziemnych

i znaków geodezyjnych.

Za uszkodzenie urządzeń podziemnych nie wykazanych w dostarczonej Wykonawcy

dokumentacji odpowiada Zamawiający.

§ 10.

Strony z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy ustalają

wzajemną odpowiedzialność poprzez zapłacenie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

I.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1.Za opóźnienie w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu określonego w umowie

w wysokości 0,01% wartości  umownej robót określonej w § 7 pkt.1 (po naliczeniu podatku VAT) za każdy dzień zwłoki.

2.Za zwłokę w terminie wykonania określonych umową robót w wysokości 0,05 %

wartości umownej określonej w § 8 pkt.1 (po naliczeniu podatku VAT) za każdy

dzień zwłoki.

3.W razie zwłoki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie trwania

gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,05 % wartości umownej określonej

w §  7 pkt.1 (po naliczeniu podatku VAT) za każdy dzień zwłoki od dnia

umownego na usunięcie wad.

4.W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym niż ustalony umową stron,

kary umowne ustalone w pkt.2 i 3 ulegają podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu

terminu dodatkowego za każdy dzień zwłoki.

5.Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 %

wartości umownej określonej w §  7 pkt 1 (po naliczeniu podatku VAT).

6.Jeżeli kary umowne określone w pkt. 1 - 5 nie pokryją poniesionych strat Zamawiający

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

II.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1.Za opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji technicznej, placu (terenu)

budowy w wysokości 0,01 % wartości  umownej określonej w § 7, pkt.1 (po naliczeniu

podatku VAT) za każdy dzień zwłoki.

2.Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn będących po stronie

Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy kary umowne w wysokości 5 % wartości

określonej w § 7, pkt.1 (po naliczeniu podatku VAT).

3.Za nieterminowe płacenie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za każdy

dzień zwłoki od terminu płatności określonego w § 7, pkt.7  niniejszej umowy, których

wysokość określają obowiązujące przepisy.

§ 11.

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlano-montażowe objęte

przedmiotem umowy w wysokości 36 m - cy, a dla urządzeń wg gwarancji

producenta  lecz nie krócej niż 1 rok.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia

czynności odbioru robót.

§ 12.

Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru dokona odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy wykonanego w całości po spełnieniu następujących warunków:

1.Po zakończeniu całości robót objętych umową i jej załącznikami oraz uzyskaniu

pozytywnych wyników wymaganych prób, Wykonawca (kierownik budowy) dokona wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu robót, gotowości do odbioru i jednocześnie na piśmie zawiadomi o tym Zamawiającego.

2.Zamawiający (Inspektor Nadzoru) wpisem do dziennika budowy potwierdzi gotowość

do odbioru.

3.Wykonawca złoży Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) operat

powykonawczy do sprawdzenia, który musi zawierać:

a/ dziennik budowy

b/ dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez kierownika

budowy i inspektora nadzoru.

c/ protokóły wymaganych prób

d/ oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z

dokumentacją  i pozwoleniem na budowę, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany

zostały  zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru,

e/ rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robót podpisane przez kierownika

budowy,

f/* paszporty zamontowanych urządzeń i karty gwarancyjne,

g/ inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zatwierdzoną przez ZUD i zarejestrowaną

przez właściwy WODGiK,

4.Po złożeniu przez Wykonawcę (kierownika budowy) operatu powykonawczego

Zamawiający (Inspektor Nadzoru) w ciągu 7 dni dokona sprawdzenia  złożonych

dokumentów.

5.Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, że otrzymany operat powykonawczy jest

złożony zgodnie z wymaganiami umowy i obowiązującymi przepisami  Zamawiający

w terminie 7 dni  powoła Komisję Odbiorową zawiadamiając o tym pisemnie

Wykonawcę.

6.Czynności odbiorowe Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru rozpocznie w

dniu wyznaczonym na odbiór i zakończy najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od dnia

rozpoczęcia.

7.W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbiorową, że przedmiot  odbioru nie jest

należycie przygotowany, a występujące uchybienia nie będą możliwe do usunięcia

w ciągu 10 dni roboczych, Zamawiający przerwie czynności odbioru, a Wykonawca

pokryje w całości wynikające z tego tytułu straty finansowe ponoszone przez

Zamawiającego.

§ 13.

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

i  Prawa Zamówień Publicznych.

2.Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby

zamawiającego.

§ 14.

Inne postanowienia umowne:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

§ 15.

Wszystkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów lub umów dodatkowych sporządzonych na piśmie i podpisanych przez obie strony  pod rygorem nieważności.

§  16.

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 – egz. dla

każdej ze stron.

§ 17.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1/ tabela elementów

2/oferta Wykonawcy

Zamawiający:                                                                                        Wykonawca:

OFERTA   PRZETARGOWA

Nazwa Wykonawcy:

.............................................................                                ..........................................................

.............................................................                                            (miejscowość i data)

.............................................................

.............................................................

# OFERTA  WYKONAWCY

Do

Gmina Kałuszyn

# Ul. Pocztowa 1

# 05-310 Kałuszyn

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie :

## „ Wykonanie boiska z trawy naturalnej w Kałuszynie – II etap„ zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr. ........ z dnia  ..............2007 r. Poz. ..........., na stronie internetowej www.kaluszyn.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie

1/ Oferujemy wykonanie robót, będących przedmiotem zamówienia za cenę ofertową brutto:

................................................. PLN  słownie : ...................................................................

..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

w tym obowiązujący podatek VAT (22%) w kwocie. ................................................. PLN

słownie podatek VAT: .............................................................................................................

...............................................................................................................................................

zgodnie z tabelą elementów stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

2/ Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia ............................

3/ Na całość wykonanych robót udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres 36 m-cy.

4/ Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

( w tym ze wzorem umowy ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki

w niej zawarte.

5/ Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w Art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29.01.2004r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004r, poz. 177 z późn.zm.).

6/ Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

7/ Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*

7.1. Następujące roboty oraz ich wartość zamierzamy zlecić n/w podwykonawcom*

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

8/ Wadium o wartości: ............................ zł wnieśliśmy w dniu ..............................................................

w formie...............................................................................................................................

9/W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

10/W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w Art.46, ust.5 Ustawy

Prawo Zamówień Publicznych nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

11/Oferta złożona została na ................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych

od nr .............. do nr  ............... .

12/Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty**:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

13/Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na str. od .............

do ............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy

o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym

uczestnikom niniejszego postępowania.

...................................................

(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 1 do formularza oferty

……………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

złożone zgodnie z art. 22, ust. 1 i art. 24, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

„Prawo zamówień publicznych”, Dz. U.z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z póżn.zm.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie boiska z trawy naturalnej w Kałuszynie – II etap”

ja, (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………………

reprezentując firmę: (nazwa firmy) ……………………………………………………………………………

jako (stanowisko służbowe) ……………………………………………………………………………………

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy (spółki), oświadczam, że:

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania prac objętych zamówieniem,

- dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym, oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24, ust. 1 i 2).

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy w wymaganym terminie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w powyższym oświadczeniu.

Ponadto:

- oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i akceptujemy je,

- nasza oferta odpowiada warunkom, wymaganiom i specyfice zamówienia,

- w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu zaproponowanym przez Zamawiającego.

Miejscowość ………………………………, dnia …… 2007r.

……………………………………………………………………

podpis(y) upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy wraz z pieczęcią

* - niepotrzebne skreślić

              - TABELA  ELEMENTÓW

Wykonanie boiska z trawy naturalnej w Kałuszynie – II etap

| LP. | Nazwa elementu robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Cena elementu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ogrodzenie z siatki 3,5 mm, wysokość 1,70 m na słukach stalowych o rozstawie 2,50 m obsadzanych w gruncie i obetonowanych | mb | 330 |  |  |
| 2 | Utwardzenie terenu przyległego do boiska – rozplantowanie i zagęszczenie nawiezionej posółki na powierzchni ok. 1000 m² | m³ | 200 |  |  |
| 3 | Zakup i montaż bramek przenośnych aluminiowych | Szt. | 2 |  |  |
| 4 | Zakup i montaż łapacza piłek | Szt. | 1 |  |  |
| 5 | Niwelacja terenu wokół płyty boiska na długości ok. 120 m, szerokości 3,0 m – przemieszczenie gruntu ok. 1000 m³ | m² | 360 |  |  |
| 6 | Oświetlenie terenu boiska | szt | 5 |  |  |
|  | Razem kwota netto : |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT 22% : |  |  |  |  |
|  | Razem kwota brutto : |  |  |  |  |

            - PRZEDMIAR ROBÓT

na  oświetlenie boiska w Kałuszynie przy ul. 1-go Maja

OŚWEITL STADION KAŁUSZYN.KSTKSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KNR 2-01

0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie

kat. III

m

225 m 225.000

RAZEM 225.000

2 KNR 2-01

0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w

gruncie kat. III

m

225 m 225.000

RAZEM 225.000

3 KNR-W 5-10

0301-01

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m

225 m 225.000

RAZEM 225.000

4 KNR-W 5-10

0103-03

Ręczne układanie kabli wieloSyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poniSej

110 kV w rowach kablowych

m

225 m 225.000

RAZEM 225.000

5 KNR-W 5-10

0114-02

Wciąganie do słupą kabla m

20 m 20.000

RAZEM 20.000

6 KNR 5-08

0404-02

MontaS tablicy rozdzielczej szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

7 KNR 2-01

0707-02

Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla

słupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia

m3

3.6 m3 3.600

RAZEM 3.600

8 KNR-W 5-10

0701-04

MontaS i ręczne stawianie słupów pojedynczych o dług.do 10 m ( bez belek

ustojowych )

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

9 KNR-W 5-10

0701-04

MontaS i ręczne stawianie słupów pojedynczych o dług.do 10 m ( bez belek

ustojowych )

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

10 KNR-W 5-08

0403-03

MontaS tabliczek pzryłączeniowych z zabezpieczeniem szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000

11 KNR-W 5-08

0207-01

Wciąganie przewodów YDY-So 3x2,5 do słupa m

10 m 10.000

RAZEM 10.000

12 KNR-W 5-10

1005-02

MontaS na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa

w oprawie)

szt.

7 szt. 7.000

RAZEM 7.000

13 KNR-W 5-10

0701-04

DemontaS i ponowny montaS słupa ośweitleniowego szt.

1.5 szt. 1.500

RAZEM 1.500

14 KNR-W 5-08

0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy

pomiar

pomiar

1 pomiar 1.000

RAZEM 1.000

15 KNR-W 5-08

0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, kaSdy następny

pomiar

pomiar

10 pomiar 10.000

RAZEM 10.000

16 KNR-W 5-08

0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika

róSnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000

RAZEM 1.000

17 KNR-W 5-08

0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika

róSnicowoprądowego - kaSdy następny

pomiar

2 pomiar 2.000

RAZEM 2.000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla leszek culek